ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________________________

Nº DO CNPJ: _____________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:_____________________________________________________________

TELEFONES: _____________________________________________________________________

E-MAIL: ________________________________________________________________________

OBJETO: “Aquisição e instalação de materiais para manutenção do sistema de gás das cozinhas das unidades escolares, as quais serão reativadas para a produção da merenda escolar, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação”.

| E. M. PROF. BERNADETE DE LOURDES GOMES CLÁUDIO |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Coletor 2 S.S - 1/2 X 550 Mm | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Te Fêmea Preto 300 Lbs 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 06 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Suporte de Parede P/ Coletor | 07 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Niple Galv 1/2 Npt | 05 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Válvula Esfera Alavanca Fxf | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 9 | Conector Macho 20 Mm X 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 10 | Conector Fêmea 1/2 X 20 Mm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 11 | Mangueira Flex. Galv. Nitrilica Pl X Pl - 1,50 M | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 12 | Abraçadeira De Pressão - 3/8 - 13-19 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 13 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 06 | Unid. | R$ | R$ |
| 14 | Tubo Gaspex Uv 20 Mm | 23 | Mts. | R$ | R$ |
| 15 | Cotovelo 1/2 Fêmea 300 Lbs | 03 | Unid. | R$ | R$ |
| 16 | União 1/2 Npt Macho X 3/8 Bm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 17 | Cotovelo 20x20 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 18 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| CENTRO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS ESPECIAIS – NOVO CENTRO |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador AP40 Regulável c/ Manômetro CB58140 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Te 1/2 NPT Fêmea 150 Lbs | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Válvula Esfera Alavanca Fxf 1/2 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Niple Galv 1/2 Npt | 03 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| EMEI JACYRA LOPES RODRIGUES |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Coletor 2 S.S - 1/2 X 550 Mm | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Te Fêmea Preto 300 Lbs 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Tampão 1/2 Galvanizado Fêmea | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Suporte De Parede P/ Coletor | 05 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | Válvula Esfera Borboleta Fxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 9 | Válvula Esfera Alavanca Fxf 1/2 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 10 | Válvula Esfera Alavanca Mxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 11 | Niple Galv. 1/2 Npt | 06 | Unid. | R$ | R$ |
| 12 | Valvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 13 | Cotovelo 1/2 Fêmea 300 Lbs | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 14 | União 1/2 Npt Macho X 3/8 Bm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 15 | Porca 3/8 Sae | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 16 | União 1/2 Npt Macho X 3/8 Sae | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 17 | Conector Fêmea 1/2 X 20 Mm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 18 | Conector Macho 20 Mm X 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 19 | Tubo Gaspex Uv 20 Mm | 1,2 | Mts. | R$ | R$ |
| 20 | Mangueira Flex. Galv. Nitrilica Pl X Pl - 1,50 M | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 21 | Abraçadeira De Pressão - 3/8 - 13-19 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 22 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| E. M. PARQUE SÃO ROQUE |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Coletor 2 S.S - 1/2 X 550 Mm | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Te Fêmea Preto 300 Lbs 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Tampão 1/2 Galvanizado Fêmea | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Suporte De Parede P/ Coletor | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | Válvula Esfera Borboleta Fxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 9 | Válvula Esfera Alavanca Fxf | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 10 | Válvula Esfera Alavanca Mxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 11 | Niple Galv. 1/2 Npt | 05 | Unid. | R$ | R$ |
| 12 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 13 | Cotovelo 1/2 Fêmea 300 Lbs - Galvanizado | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 14 | União 1/2 Npt Macho X 3/8 Bm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 15 | Tubo Gaspex Uv 20 Mm | 08 | Mts. | R$ | R$ |
| 16 | Cotovelo 20x20 | 03 | Unid. | R$ | R$ |
| 17 | Conector Fêmea 1/2 X 20 Mm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 18 | Conector Macho 20 Mm X 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 19 | Mangueira Flex. Galv. Nitrilica Pl X Pl - 1,50 M | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 20 | Abraçadeira De Pressão - 3/8 - 13-19 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 21 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| E. M. PROF. VIRGINIA OTTILIA MASCARENHAS DE MORAES |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Coletor 2 S.S - 1/2 X 550 Mm | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Te Fêmea Preto 300 Lbs 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Tampão 1/2 Galvanizado Fêmea | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | Niple Galv. 1/2 Npt | 05 | Unid. | R$ | R$ |
| 9 | Suporte De Parede P/ Coletor | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 10 | Válvula Esfera Borboleta Fxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 11 | Válvula Esfera Alavanca Fxf | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 12 | Válvula Esfera Alavanca Mxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 13 | Mangueira Flex. Galv. Nitrilica Pl X Pl - 1,50 M | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 14 | Abraçadeira De Pressão - 3/8 - 13-19 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 15 | Cotovelo Bronze S X R F - 15 Mm X 1/2 s/ Anel | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 16 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| E. M. PROF. CONSUELLO MONTEIRO GONÇALVES |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 06 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 06 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Mangueira Flex Galv. Nitrilica Pl X Pl - 1,50 M | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Abraçadeira De Pressão - 3/8 - 13-19 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Niple Red. Galvanizado 3/4 X 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | Válvula Esfera Alavanca Fxf 3/4 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 9 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| E. E. PROF. DIMAS MOZART E SILVA |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Válvula Retenção 3/4 Npt X 7/16 Npt - Pigtail | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | União 1/2 Npt Macho X 3/8 Bm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Mangueira Flex Galv. Nitrilica Pl X Pl - 2,0 M | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Luva Redução 3/4 Npt X 1/2 Npt F | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | Niple Galv 1/2 Npt | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 9 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| E. M. PROF. JULIETA TRINDADE EVANGELISTA |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Coletor 2 S.S - 1/2 X 550 Mm | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Te Fêmea Preto 300 Lbs 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Tampão 1/2 Galvanizado Fêmea | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Suporte De Parede P/ Coletor | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | Válvula Esfera Borboleta Fxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 9 | Válvula Esfera Alavanca Fxf | 03 | Unid. | R$ | R$ |
| 10 | Conector Macho 20 Mm X 1/2 | 03 | Unid. | R$ | R$ |
| 11 | Mangueira Flex Galv. Nitrilica Pl X Pl - 1,50 M | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 12 | Abraçadeira De Pressão - 3/8 - 13-19 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 13 | Cotovelo C/ Flange 20 X 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 14 | Niple Galv 1/2 Npt | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 15 | União 1/2 Npt Macho X 3/8 Bm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 16 | Tubo Gaspex Uv 20 Mm | 21 | Mts. | R$ | R$ |
| 17 | Cotovelo 20x20 | 03 | Unid. | R$ | R$ |
| 18 | Suporte Simples 20 Mm | 20 | Unid. | R$ | R$ |
| 19 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 20 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| E. E. JOSÉ PENNA |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Coletor 2 S.S - 1/2 X 550 Mm | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Te Fêmea Preto 300 Lbs 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Niple Galv. 1/2 Npt | 05 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Suporte De Parede P/ Coletor | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | Válvula Esfera Alavanca Fxf | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 9 | Válvula Esfera Borboleta Fxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 10 | Válvula Esfera Alavanca Mxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 11 | Mangueira Flex Galv. Nitrilica Pl X Pl - 1,50 M | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 12 | União 1/2 Npt Macho X 3/8 Bm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 13 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 14 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| E. E. DR. JOSÉ PIRES DE CARVALHO |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Cotovelo Redução 3/4 Npt X 1/2 Npt Fêmea Galv. | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 06 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 06 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Mangueira Flex Galv. Nitrilica Pl X Pl - 1,50 M | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Abraçadeira De Pressão - 3/8 - 13-19 | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| E. E. PROF. GUIDO DIAS DE ALMEIDA |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | União 1/2 Npt Macho X 3/8 Bm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Válvula Esfera Alavanca Fxf 3/4 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Mangueira Flex Galv. Nitrilica Pl X Pl - 2,0 M | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | Abraçadeira De Pressão - 3/8 - 13-19 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 9 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| EMEI ÁUREA LAMARCA |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Coletor 2 S.S - 1/2 X 550 Mm | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Te Fêmea Preto 300 Lbs 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Tampão 1/2 Galvanizado Fêmea | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Niple Galv. 1/2 Npt | 05 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | Válvula Esfera Alavanca Fxf 1/2 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 9 | Válvula Esfera Borboleta Fxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 10 | Suporte De Parede P/ Coletor | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 11 | Válvula Esfera Alavanca Mxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 12 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 13 | Mangueira Flex. Galv. Nitrilica Pl X Pl - 1,50 M | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 14 | Abraçadeira De Pressão - 3/8 - 13-19 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 15 | Cotovelo 1/2 Fêmea 300 Lbs - Galvanizado | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 16 | União 1/2 Npt Macho X 3/8 Bm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 17 | Cotovelo 20x20 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 18 | Tubo Gaspex Uv 20 Mm | 03 | Mts. | R$ | R$ |
| 19 | Suporte Simples 20 Mm | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 20 | Conector Macho 20 Mm X 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 21 | Conector Fêmea 1/2 X 20 Mm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 22 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| E. M. CELIA DE CASTILHOS FERREIRA |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 06 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 06 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Mangueira Flex. Galv. Nitrilica Pl X Pl - 1,20 M | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Abraçadeira De Pressão - 3/8 - 13-19 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| E. E. PROF. JOSÉ APARECIDO CASTELUCCI |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Cotovelo Redução 3/4 Npt X 1/2 Npt Fêmea Galv. | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Mangueira Flex. Galv. Nitrilica Pl X Pl - 1,20 M | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Abraçadeira De Pressão - 3/8 - 13-19 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| EMEI MARIA ESTHER DI PASCHOAL |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Regulador 2º Estágio (Fde) 12kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 2 | Coletor 2 S.S - 1/2 X 550 Mm | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 3 | Te Fêmea Preto 300 Lbs 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 4 | Tampão 1/2 Galvanizado Fêmea | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 5 | Pigtail Ultragas 1,00 Metro | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 6 | Suporte De Parede P/ Coletor | 03 | Unid. | R$ | R$ |
| 7 | Conector Com e Sem Anel - 15 Mm X 1/2 Npt Macho | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 8 | Válvula Esfera Borboleta Fxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 9 | Válvula Esfera Alavanca Fxf 3/4 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 10 | Regulador 1º Estágio (Fde) 60 Kg/Hr | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 11 | Válvula Esfera Alavanca Mxf 1/2 | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 12 | Niple Galv. 1/2 Npt | 06 | Unid. | R$ | R$ |
| 13 | Mangueira Flex. Galv. Nitrilica Pl X Pl - 1,50 M | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 14 | Abraçadeira De Pressão - 3/8 - 13-19 | 02 | Unid. | R$ | R$ |
| 15 | Válvula Retenção 1/2 Npt - Pigtail | 04 | Unid. | R$ | R$ |
| 16 | Cotovelo Bronze S X R F - 15 Mm X 1/2 S/Anel | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 17 | União 1/2 Npt Macho X 3/8 Bm | 01 | Unid. | R$ | R$ |
| 18 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO | 01 | Serv. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | R$ |

| VALOR GLOBAL | R$ |
| --- | --- |

_____________________, _____/____/______

______________________________

Responsável pela Pesquisa – Carimbo