ANEXO I

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

# PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022

OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais de Enfermagem, conforme relação de itens constante no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde”.

- As mercadorias deverão ser de primeira qualidade;

- As mercadorias deverão ser entregues em até 10 (dez) dias mediante Autorização de Compra emitida pelo Setor de Compras da Municipalidade de acordo com a solicitação, na Farmácia Municipal sito a Rua Quintino Bocaiúva, n° 336 - Centro;

- As caixas/embalagens onde serão transportadas as mercadorias deverão estar integras no momento da entrega, caso contrário, a mesma será devolvida á distribuidora em questão.

| ITEM | QTD | UNID | DESCRIÇÃO | PREÇO MÉDIO* UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | PCT. | ABAIXADOR DE LÍNGUA. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 100 UNID. | R$ 6,85 |
| 2 | 500 | UNID. | ADESIVO filme transparente com moldura e sem fenestra 6 CM. X 7 CM. estéril | R$ 3,24 |
| 3 | 2 | UNID. | AMBU REANIMADOR ADULTO. COMPLETO. Com balão e mascara facial em silicone, válvula superior e inferior, com reservatório, e tubo extensor. | R$ 235,90 |
| 4 | 2 | UNID. | AMBU REANIMADOR PEDIATRICO. COMPLETO. Com balão e mascara facial em silicone, válvula superior e inferior, com reservatório, e tubo extensor. | R$ 227,92 |
| 5 | 180 | L. | ÁGUA OXIGENADA 10 vol. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 1 L. | R$ 12,78 |
| 6 | 1.200 | UNID. | AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML | R$ 0,93 |
| 7 | 10.000 | UNID. | AGULHA 13 X 4,5. CAIXA COM MÁX. 100 UNID. | R$ 0,19 |
| 8 | 20.000 | UNID. | AGULHA 20 X 5,5. CAIXA COM MÁX. 100 UNID. | R$ 0,28 |
| 9 | 40.000 | UNID. | AGULHA 25 x 7. CAIXA COM MÁX. 100 UNID. | R$ 0,20 |
| 10 | 12.000 | UNID. | AGULHA 25 x 8. CAIXA COM MÁX. 100 UNID. | R$ 0,20 |
| 11 | 20.000 | UNID. | AGULHA 30 x 7. CAIXA COM MÁX. 100 UNID. | R$ 0,21 |
| 12 | 6.000 | UNID. | AGULHA 30X8. CAIXA COM MÁX. 100 UNID. | R$ 0,23 |
| 13 | 15.000 | UNID. | AGULHA 40X12. CAIXA COM MÁX. 100 UNID. | R$ 0,21 |
| 14 | 4.000 | UNID. | AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 31G – 0,25 X 5MM (COMPATIVEL COM A CANETA SAVVIO) | R$ 0,59 |
| 15 | 30.000 | UNID. | AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 32 G – 0,23 X 4MM – COMPATÍVEL COM CANETAS NOVO NORDISK, ELI LILLY, OWEN MUMFORD. cAIXA COM MÁX. 200 UNID. | R$ 0,46 |
| 16 | 2.000 | L. | ÁLCOOL 70% LIQUIDO. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 1 L. | R$ 10,23 |
| 17 | 200 | RL. | ALGODÃO HIDRÓFILO 500g | R$ 23,08 |
| 18 | 100 | UNID. | ALMOTOLIA 250 ml ÂMBAR (MARROM) | R$ 6,07 |
| 19 | 100 | UNID. | ALMOTOLIA 250 ml TRANSPARENTE | R$ 4,99 |
| 20 | 15.000 | UNID. | ATADURA CREPE medindo 10 cm de largura X no mínimo 1,2 m de comprimento, com 13 fios, embalada individualmente. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20 UNID. | R$ 1,53 |
| 21 | 12.000 | UNID. | ATADURA CREPE medindo 15 cm de largura X no mínimo 1,2 m de comprimento, com 13 fios, embalada individualmente. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20 UNID. | R$ 2,09 |
| 22 | 12.000 | UNID. | ATADURA CREPE medindo 20 cm de largura X no mínimo 1,2 m de comprimento, com 13 fios, embalada individualmente. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20 UNID. | R$ 2,78 |
| 23 | 150 | RL. | ATADURA DE RAYON 7,5 X 5M NÃO ESTÉRIL | R$ 9,44 |
| 24 | 400 | UNID. | AVENTAL DESCARTÁVEL. Avental com abertura nas costas e Fechamento com Tiras e descartável, possui tamanho único, manga longa, inteiramente confeccionado em (TNT), costurado totalmente com overloque, possui abertura dorsal e tiras para ajustar ao corpo na altura da cintura, e no pescoço. MÍNIMO 30 G./m² | R$ 4,41 |
| 25 | 50 | UNID. | AVENTAL CIRÚRGICO TAMANHO G. O Avental Cirúrgico Descartável estéril. Utilizado para proteção do usuário durante procedimentos cirúrgicos, evitando a contaminação, manga longo, com punho ou elástico, com tiras para amarrar nas costas e pescoço, fabricado em não tecido 100% polipropileno. | R$ 21,46 |
| 26 | 200 | CX. | BANDAGEM ANTI-SÉPTICA (curativo/bandagem anti séptico usado para estancar o sangue). Estéril; Antialérgico; Previne infecções; Uso indicado após punções; Disponível nos modelos adulto e pediátrico; Esterilização por óxido de etileno; unidades embaladas individualmente. EMBALAGEM COM 500 UNID. | R$ 27,21 |
| 27 | 10 | UNID. | BATERIA PARA DESFRIBILADOR ZOOL DEA de Lithium 123 – CR17345; tensão 3 V; produto de alta qualidade; produto com validade longa (mínimo de 5 anos). | R$ 65,90 |
| 28 | 400 | RL. | CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA TAM. 10 MM x 10 M | R$ 8,70 |
| 29 | 3 | UNID. | CÂNULAS OROFARÍNGEA-GUEDEL TAMANHO 0 | R$ 5,25 |
| 30 | 3 | UNID. | CÂNULAS OROFARÍNGEA-GUEDEL TAMANHO 1 | R$ 5,24 |
| 31 | 5 | UNID. | CÂNULAS OROFARÍNGEA-GUEDEL TAMANHO 2 | R$ 5,24 |
| 32 | 3 | UNID. | CÂNULAS OROFARÍNGEA-GUEDEL TAMANHO 3 | R$ 5,27 |
| 33 | 3 | UNID. | CÂNULAS OROFARÍNGEA-GUEDEL TAMANHO 4 | R$ 5,24 |
| 34 | 5 | UNID. | CÂNULAS OROFARÍNGEA-GUEDEL TAMANHO 5 | R$ 5,24 |
| 35 | 20 | UNID. | CÂNULA ENDOTRAQUEAL TAM 2,5 COM BALÃO ESTÉRIL. | R$ 6,55 |
| 36 | 20 | UNID. | CÂNULA ENDOTRAQUEAL TAM 4,5 COM BALÃO ESTÉRIL. Tubo Endotraqueal de material plástico Fabricado em polipropileno utilizado para entubação endotraqueal com balão de alto volume e baixa pressão; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; | R$ 6,99 |
| 37 | 20 | UNID. | CÂNULA ENDOTRAQUEAL TAM 6.0 COM BALÃO ESTÉRIL. Tubo Endotraqueal de material plástico Fabricado em polipropileno utilizado para entubação endotraqueal com balão de alto volume e baixa pressão; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; | R$ 8,10 |
| 38 | 20 | UNID. | CÂNULA ENDOTRAQUEAL TAM 7,5 COM BALÃO ESTÉRIL. Tubo Endotraqueal de material plástico Fabricado em polipropileno utilizado para entubação endotraqueal com balão de alto volume e baixa pressão; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; | R$ 7,67 |
| 39 | 300 | UNID. | CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5CM X 10,5CM. Curativo de Carvão Ativado com Prata é um curativo estéril e composto por uma camada de tecido de carvão ativado impregnado com prata inserido em um envoltório de não tecido com borda selada em toda sua extensão, formando um sachê | R$ 35,94 |
| 40 | 200 | UNID. | CARVÃO ATIVADO COM PRATA 6,5CM X 9,5CM. Curativo de Carvão Ativado com Prata é um curativo estéril e composto por uma camada de tecido de carvão ativado impregnado com prata inserido em um envoltório de não tecido com borda selada em toda sua extensão, formando um sachê | R$ 43,82 |
| 41 | 2.000 | UNID. | CATETER URETRAL Nº 10, masculino, lubrificado, estéril, confeccionado em poliuretano (PU) e ou elastômero de poliolefina, indeformável, condicionado em embalagem individual, pronto para uso. | R$ 14,49 |
| 42 | 1.000 | UNID. | CATETER URETRAL Nº 12, masculino, lubrificado, estéril, confeccionado em poliuretano (PU) e ou elastômero de poliolefina, indeformável, condicionado em embalagem individual, pronto para uso. | R$ 14,49 |
| 43 | 1.000 | UNID. | CATETER URETRAL Nº 14, masculino, lubrificado, estéril, confeccionado em poliuretano (PU) e ou elastômero de poliolefina, indeformável, condicionado em embalagem individual, pronto para uso. | R$ 14,49 |
| 44 | 500 | UNID. | CATETER NASAL DE OXIGENIO TIPO OCULOS | R$ 3,19 |
| 45 | 200 | UNID. | CATETER IV Nº 14. Cateter de punção periférica, flexível, com sistema de proteção de agulha. | R$ 2,04 |
| 46 | 200 | UNID. | CATETER IV Nº 16. Cateter de punção periférica, flexível, com sistema de proteção de agulha. | R$ 1,94 |
| 47 | 200 | UNID. | CATETER IV Nº 18. Cateter de punção periférica, flexível, com sistema de proteção de agulha. | R$ 1,95 |
| 48 | 300 | UNID. | CATETER IV Nº 20. Cateter de punção periférica, flexível, com sistema de proteção de agulha. | R$ 1,85 |
| 49 | 300 | UNID. | CATETER IV Nº 22. Cateter de punção periférica, flexível, com sistema de proteção de agulha. | R$ 1,85 |
| 50 | 200 | UNID. | CATETER IV Nº 24. Cateter de punção periférica, flexível, com sistema de proteção de agulha. | R$ 1,94 |
| 51 | 100 | UNID. | CAIXA BIN ORGANIZADORA GAVETEIRO EM PLÁSTICO Nº 6 MEDINDO 182 X 280 X 150 MM. COR AZUL. | R$ 10,55 |
| 52 | 100 | UNID. | CAIXA BIN ORGANIZADORA GAVETEIRO EM PLÁSTICO Nº 7 MEDINDO 220 X 340 X 175 MM. COR AZUL. | R$ 12,99 |
| 53 | 12 | UNID. | Cânula de Traqueostomia sem balonete 5mm / 6.9 mm (Portex). | R$ 92,45 |
| 54 | 10 | UNID. | COLAR CERVICAL EM POLIETILENO REVESTIDO EM EVA COM FECHAMENTO EM VELCRO TAMANHO PP | R$ 21,36 |
| 55 | 50 | UNID. | COLAR CERVICAL EM POLIETILENO REVESTIDO EM EVA COM FECHAMENTO EM VELCRO TAMANHO P | R$ 18,45 |
| 56 | 20 | UNID. | COLAR CERVICAL EM POLIETILENO REVESTIDO EM EVA COM FECHAMENTO EM VELCRO TAMANHO M | R$ 18,89 |
| 57 | 20 | UNID. | COLAR CERVICAL EM POLIETILENO REVESTIDO EM EVA COM FECHAMENTO EM VELCRO TAMANHO G | R$ 18,79 |
| 58 | 800 | UNID. | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE – 13 L | R$ 12,74 |
| 59 | 100 | UNID. | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE(PAPELÃO) 03 L | R$ 4,79 |
| 60 | 100 | UNID. | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE RÍGIDO COM ALÇA(EM PLASTICO RÍGIDO QUE EVITA VAZAMENTO) 1L | R$ 22,20 |
| 61 | 100 | UNID. | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE (PAPELÃO) 07 L. | R$ 9,89 |
| 62 | 400 | UNID. | COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO | R$ 0,70 |
| 63 | 400 | UNID. | COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO | R$ 0,77 |
| 64 | 500 | UNID. | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO – 2000 ML | R$ 8,08 |
| 65 | 10.000 | UNID. | COLETOR DE URINA COM CORDÃO SISTEMA ABERTO – 2000ML | R$ 5,60 |
| 66 | 10.000 | UNID. | COLETOR UNIVERSAL – 80 ML TRANSPARENTE - ESTERIL | R$ 0,52 |
| 67 | 10.000 | UNID. | COLETOR UNIVERSAL – 80 ML OPACO - ESTERIL | R$ 0,65 |
| 68 | 60 | PCT. | COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45 X 50 CM, 4 CAMADAS, COM CADARÇO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL – EMBALAGEM COM 50 UNID. | R$ 163,75 |
| 69 | 8.000 | PCT. | COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 – 13 FIOS, GAZE HIDROFILA ESTERILIZADA, confeccionadas com fios 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando aberta. EMBALAGEM COM 10 UND. | R$ 2,11 |
| 70 | 600 | PCT. | COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 – 13 FIOS, GAZE HIDROFILA NÃO ESTÉRIL, confeccionadas com fios 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando aberta.EMBALAGEM COM 500 UND. | R$ 34,07 |
| 71 | 200 | UNID. | CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10CM X 10CM. Os curativos Alginato de Cálcio e Sódio são constituídos por fibras extraídas de algas marinhas marrons, compostas pelos Ácidos Gulurônico e Manurônico, apresentando íons cálcio e sódio incorporados. O Curatec Alginato de Cálcio e Sódio quando em contato com o exsudato forma um gel hidrofílico e não aderente que proporciona um meio úmido sobre a superfície da ferida, promovendo o desbridamento autolítico e absorvendo o excesso de exsudato, permitindo a remoção sem trauma, com pequeno ou nenhum dano para o tecido recém-formado criando, desse modo, um meio adequado para o processo de cicatrização. Além disso, os alginatos de cálcio não são tóxicos e nem alergênicos e são totalmente biodegradáveis, com pouca ou nenhuma reação tissular. O curativo é embalado individualmente e esterilizado pelo processo de irradiação gama. | R$ 18,41 |
| 72 | 200 | UNID. | CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10CM X 20CM. Os curativos Alginato de Cálcio e Sódio são constituídos por fibras extraídas de algas marinhas marrons, compostas pelos Ácidos Gulurônico e Manurônico, apresentando íons cálcio e sódio incorporados. O Curatec Alginato de Cálcio e Sódio quando em contato com o exsudato forma um gel hidrofílico e não aderente que proporciona um meio úmido sobre a superfície da ferida, promovendo o desbridamento autolítico e absorvendo o excesso de exsudato, permitindo a remoção sem trauma, com pequeno ou nenhum dano para o tecido recém-formado criando, desse modo, um meio adequado para o processo de cicatrização. Além disso, os alginatos de cálcio não são tóxicos e nem alergênicos e são totalmente biodegradáveis, com pouca ou nenhuma reação tissular. O curativo é embalado individualmente e esterilizado pelo processo de irradiação gama. | R$ 51,44 |
| 73 | 60 | UNID. | CURATIVO DE ESPUMA 10 X 20CM. Curativo de espuma hidrocelular composto por três camadas diferenciadas de poliuretano, sendo a camada de contato não aderente à lesão, a segunda camada impregnada com poli-etileno-glicol para realizar absorção vertical e a terceira camada com película de alta permeabilidade a vapores úmidos. Impermeável à água e bactérias. Indicado para tratamento de feridas de qualquer etiologia não infectadas. A troca poderá ser feita quando saturado ou em 7 dias. Embalado individualmente, estéril, medida 10 x 20cm | R$ 71,63 |
| 74 | 30 | UNID. | CURATIVO DE PRATA NANOCRISTALINA 10 X 20CM. Curativo antimicrobiano composta por três camadas, sendo a interna de rayon entre camadas externas de malha de polietileno revestida de prata nanocristalina. Indicado para prevenção e tratamento de feridas infectadas. Pode ser cortado e libera prata nanocristalina por até três dias no leito da ferida. Embalado individualmente, estéril, medida 10 x 20cm. | R$ 158,56 |
| 75 | 400 | UNID. | CURATIVO HIDROCOLOIDE PLUS 10CM X 10CM. O curativo Hidrocolóide Plus é composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. Quando em contato com o exsudato da ferida, a matriz elastomérica é capaz de absorvê-lo, formando um gel que promove o desenvolvimento de um meio úmido otimizando o processo de cicatrização da ferida e permitindo a troca do curativo sem causar danos ao tecido recém-formado. A camada externa é permeável a gases e vapores de água, porém funciona como barreira oclusiva perante líquidos e micro-organismos ao mesmo tempo em que proporciona uma barreira mecânica à ferida. | R$ 20,30 |
| 76 | 50 | UNID. | CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES, Tamanho 10 X 10 CM, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poliacrilato de amônia e Matriz CicatrizanTe com sais de prata. Produto pronto uso, absorvente, não aderente, não oclusivo, estéril, registrado no Ministério da Saúde na classe de Risco III, apresenta Certificado de boas práticas de fabricação, embalado individualmente, identificação do produto, nr lote, validade e nr do registro no Ministério da Saúde. | R$ 87,00 |
| 77 | 50 | UNID. | CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES, Tamanho 15 X 15 CM, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poliacrilato de amônia e Matriz Cicatrizande com sais de prata. Produto pronto uso, absorvente, não aderente, não oclusivo, estéril, registrado no Ministério da Saúde na classe de Risco III, apresenta Certificado de boas práticas de fabricação, embalado individualmente, identificação do produto, nr lote, validade e nr do registro no Ministério da Saúde. | R$ 127,12 |
| 78 | 120 | L | DETERGENTE ENZIMÁTICO. Detergente enzimático com no mínimo 4 (quatro) enzimas, indicado para limpeza de materiais endoscópios, hospitalares, etc. Na embalagem, conter dados de identificação do produto, lote, validade e registro no órgão competente. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 5L. | R$ 86,56 |
| 79 | 500 | UNID. | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, MASCULINO, CONFECCIONADO EM LÁTEX – TAMANHO 5 | R$ 5,04 |
| 80 | 12 | RL. | ELETRODOS PARA DESFRIBRILADOR DE A-ZOLL – CPR STAT PADZ – ADULTO | R$ 2.931,50 |
| 81 | 100 | RL. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 6 cm X 100 m | R$ 70,53 |
| 82 | 50 | RL. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 7 CM X 100 M | R$ 81,06 |
| 83 | 100 | RL. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 12 cm X 100 m | R$ 92,88 |
| 84 | 100 | UNID. | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 15 cm X 100 m | R$ 117,98 |
| 85 | 2.000 | UNID. | EQUIPO MACRO GOTAS PARA INFUSAO VENOSA. | R$ 3,18 |
| 86 | 8.000 | UNID. | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. | R$ 3,79 |
| 87 | 5.000 | UNID. | ESCOVINHA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL. | R$ 0,54 |
| 88 | 30 | UNID. | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. Medidor de pressão com braçadeira em nylon, manguito e pêra em PVC. | R$ 88,90 |
| 89 | 30 | UNID. | ESFIGMOMANÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO ADULTO. Kit medidor de pressão com estetoscópio, com braçadeira em nylon, com fecho em velcro, manguito e pera em PVC. | R$ 135,63 |
| 90 | 15 | UNID. | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ADULTO. | R$ 120,59 |
| 91 | 250 | UNID. | ESPARADRAPO 10 m x 4,5cm | R$ 18,21 |
| 92 | 300 | UNID. | ESPARADRAPO MICROPORE 12 mm x 10 m | R$ 3,32 |
| 93 | 400 | UNID. | ESPARADRAPO MICROPORE 100 mm x 10 m | R$ 21,14 |
| 94 | 400 | UNID. | ESPARADRAPO MICROPORE 50 mm x 10 m | R$ 12,33 |
| 95 | 100 | PCT. | ESPÁTULA DE AYRES – EMABALAGEM COM 100 UND. | R$ 13,81 |
| 96 | 300 | UNID. | ESPÉCULO G | R$ 2,51 |
| 97 | 3.000 | UNID. | ESPÉCULO M | R$ 2,14 |
| 98 | 2.000 | UNID. | ESPÉCULO M COM LUBRIFICANTE | R$ 2,45 |
| 99 | 3.000 | UNID. | ESPÉCULO P | R$ 2,64 |
| 100 | 35 | UNID. | ESTETOSCÓPIO ADULTO, com tubo moldado em PVC. | R$ 68,00 |
| 101 | 500 | UNID. | FILTRO SOLAR FPS 30, mínimo 200 ml | R$ 31,53 |
| 102 | 300 | UNID. | FITA ADESIVA CREPE 16mm x 50 m | R$ 5,86 |
| 103 | 300 | UNID. | FITA ADESIVA CREPE 24mm X 50 m | R$ 10,49 |
| 104 | 300 | UNID. | FITA ADESIVA CREPE 50mm x 50 m | R$ 23,10 |
| 105 | 18.000 | UNID. | FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG. Formato Anatômico; Não Tóxico; Composição Interna de Fibra de Celulose, polietileno, polipropileno; Cobertura Externa Impermeável; Camada Interna Antialérgica; Polímero Super Absorvente; Elástico nas Pernas; Polímero Sintético de Lycra; Fitas Adesivas reguláveis para Fixação; Barreiras Laterais Antivazamento; Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Portaria N°1480/90 do Ministério Da Saúde; Atendendo a Resolução GMC Nº 36/2004 do Inmetro Referente a Rotulagem; PARA INCONTINÊNCIA SEVERA OU INTENSA | R$ 3,30 |
| 106 | 18.000 | UNID. | FRALDA GERIATRICA TAMANHO G. Formato Anatômico; Não Tóxico; Composição Interna de Fibra de Celulose, polietileno, polipropileno; Cobertura Externa Impermeável; Camada Interna Antialérgica; Polímero Super Absorvente; Elástico nas Pernas; Polímero Sintético de Lycra; Fitas Adesivas reguláveis para Fixação; Barreiras Laterais Antivazamento; Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Portaria N°1480/90 do Ministério Da Saúde; Atendendo a Resolução GMC Nº 36/2004 do Inmetro Referente a Rotulagem; PARA INCONTINÊNCIA SEVERA OU INTENSA | R$ 3,27 |
| 107 | 14.000 | UNID. | FRALDA GERIATRICA TAMANHO M. Formato Anatômico; Não Tóxico; Composição Interna de Fibra de Celulose, polietileno, polipropileno; Cobertura Externa Impermeável; Camada Interna Antialérgica; Polímero Super Absorvente; Elástico nas Pernas; Polímero Sintético de Lycra; Fitas Adesivas reguláveis para Fixação; Barreiras Laterais Antivazamento; Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Portaria N°1480/90 do Ministério Da Saúde; Atendendo a Resolução GMC Nº 36/2004 do Inmetro Referente a Rotulagem; PARA INCONTINÊNCIA SEVERA OU INTENSA | R$ 3,11 |
| 108 | 4.200 | UNID. | FRALDA GERIATRICA TAMANHO P. Formato Anatômico; Não Tóxico; Composição Interna de Fibra de Celulose, polietileno, polipropileno; Cobertura Externa Impermeável; Camada Interna Antialérgica; Polímero Super Absorvente; Elástico nas Pernas; Polímero Sintético de Lycra; Fitas Adesivas reguláveis para Fixação; Barreiras Laterais Antivazamento; Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Portaria N°1480/90 do Ministério Da Saúde; Atendendo a Resolução GMC Nº 36/2004 do Inmetro Referente a Rotulagem; PARA INCONTINÊNCIA SEVERA OU INTENSA | R$ 2,92 |
| 109 | 8.000 | UNID. | FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ml | R$ 3,15 |
| 110 | 360 | UNID. | FITA TESTE PARA QUANTIFICAÇÃO DE GLUTARALDEÍDO COMPATÍVEL PARA LEITURA DO ITEM 111. | R$ 6,03 |
| 111 | 120 | L. | GLUTARALDEÍDO 2 - 2,5 %, COM TEMPO DE IMERSÃO DE NO MÁXIMO 30 MINUTOS. desinfetante indicado para desinfecção de equipamento/ materiais endoscópios, etc., com tempo de imersão de no máximo 30 minutos. período mínimo de utilização da solução deverá ser de 25 dias. na embalagem, conter dados de identificação do prodtudo, lote, validade e registro no órgão. embalagem de no máximo 5 litros. | R$ 21,47 |
| 112 | 25 | UNID. | Inativador para glutaraldeído. inativador para o descarte correto de glutaraldeído. obs.: um inativador para cada 5 litros. | R$ 40,74 |
| 113 | 20 | UNID. | GARROTE ADULTO. Garrote adulto com cinto em nylon, e trava confeccionada em plástico ABS. | R$ 10,74 |
| 114 | 20 | UNID. | GARROTE INFANTIL. Garrote infantil com cinto em nylon, e trava confeccionada em plástico ABS. | R$ 12,42 |
| 115 | 200 | UNID. | GEL ULTRASSOM – 300 ML | R$ 9,32 |
| 116 | 250 | UNID. | GEL PARA CURATIVOS; composto por no mínimo por alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose, apresentado em gel, não estéril (impresso na embalagem ou bula), podendo ser utilizado por no mínimo 20 dias após aberto, registrado no Ministério da Saúde na classe de Risco III, embalado individualmente em bisnaga de alumínio de 85 gramas, contendo dados de identificação do produto, lote, validade. | R$ 66,43 |
| 117 | 50 | UNID. | GEL DE LIMPEZA COM PHMB. Formulado com no mínimo PHMB (polihexametilbiguanida) 0,1%, cocoamidopropilbetaína 0,1%, hidroxietilcelulose, indicado para limpeza, desbridamento, descontaminação e umidificação de feridas, não estéril, pronto uso, registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco IV, apresenta certificado de boas práticas de fabricação, embalado individualmente, contendo dados de identificação do produto, nr. Lote validade e nr do registro no Ministério da Saúde. Bisnaga de 100 ml. | R$ 96,67 |
| 118 | 50 | UNID. | LÍQUIDO DE LIMPEZA COM PHMB. Formulado com no mínimo PHMB (polihexametilbiguanida) 0,1%, cocoamidopropilbetaína 0,1%, hidroxietilcelulose, indicado para limpeza, desbridamento, descontaminação e umidificação de feridas, não estéril, pronto uso, registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco IV, apresenta certificado de boas práticas de fabricação, embalado individualmente, contendo dados de identificação do produto, nr. Lote validade e nr do registro no Ministério da Saúde. | R$ 48,46 |
| 119 | 100 | L. | GLICONATO DE CLOREXIDINE 2% | R$ 23,08 |
| 120 | 200 | UNID. | GLICOSE AMPOLA DE 25 % 10 ML | R$ 1,36 |
| 121 | 200 | UNID. | GLICOSE AMPOLA DE 50 % 10 ML | R$ 1,31 |
| 122 | 150 | PCT. | GORRO COM ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 28,17 |
| 123 | 10 | UNID. | IMOBILIZADOR DE CABEÇA ANATÔMICO IMPERMEÁVEL COM 4 REGULAGENS TAMANHO ADULTO. | R$ 120,19 |
| 124 | 2.000 | UNID. | INDICADOR BIOLÓGICO 24 HORAS. Dispositivo usado para monitorar a presença ou o alcance de um ou mais parâmetros requeridos para um processo de esterilização satisfatório ou para uso em teste específicos de equipamento de esterilização. | R$ 4,28 |
| 125 | 4.000 | UNID. | INDICADOR QUIMICO 24 HORAS. Dispositivo usado para monitorar a presença ou o alcance de um ou mais parâmetros requeridos para um processo de esterilização satisfatório ou para uso em teste específicos de equipamento de esterilização. | R$ 0,53 |
| 126 | 12 | JG | JOGO DE CINTOS COM 3 UNIDADES CADA EM NYLON PARA PRANCHA LONGA ADULTO COM CAPACIDADE DE CARGA 250 KG. | R$ 60,06 |
| 127 | 300 | UNID. | LAMINA BISTURI Nº 10 | R$ 0,84 |
| 128 | 300 | UNID. | LAMINA BISTURI Nº 11 | R$ 0,82 |
| 129 | 1.200 | UNID. | LAMINA BISTURI Nº 12 | R$ 0,80 |
| 130 | 1.200 | UNID. | LAMINA BISTURI Nº 15 | R$ 0,87 |
| 131 | 500 | UNID. | LÂMINA BISTURI C/ CABO Nº 15 | R$ 3,78 |
| 132 | 500 | UNID. | LAMINA BISTURI Nº 23 | R$ 0,90 |
| 133 | 60 | CX. | LÂMINA MICROSCÓPICA C/ PONTA FOSCA – embalagem com 50 unidades. | R$ 12,85 |
| 134 | 10 | CX. | LÂMINA MICROSCÓPICA LISA – embalagem com 50 unidades. | R$ 18,35 |
| 135 | 10 | UNID. | LARINGOSCÓPIO ADULTO COM TUBO ENDOTRAQUEAL. | R$ 439,30 |
| 136 | 5.000 | UNID. | LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT GRAMATURA MÍNIMA DE 30 GR, BRANCO COM ELÁSTICO PARA MACA 2,0MX0,90M | R$ 2,47 |
| 137 | 3.000 | UNID. | LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE (ácidos graxos essenciais) composto por no mínimo Vitamina A e E, frasco com 80 - 100 ml. | R$ 12,17 |
| 138 | 200 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 | R$ 2,46 |
| 139 | 400 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 | R$ 2,64 |
| 140 | 400 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 | R$ 2,45 |
| 141 | 400 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 | R$ 2,60 |
| 142 | 180 | CX. | LUVA DE VINIL, SEM PÓ, PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, não estéril, sem pó (talco), na modelagem ambidestra, descartável. Na embalagem, conter dados de identificação do produto, lote, valide e registro na ANVISA. TAMANHO M. Caixa com 100 und | R$ 22,09 |
| 143 | 150 | CX. | LUVA DE LÁTEX, SEM PÓ, PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, na cor natural, não estéril, na modelagem ambidestra, lisas, sem pó (talco), descartável. Na embalagem, conter dados de identificação do produto, lote, validade e registro na ANVISA e selo de segurança do INMETRO. TAMANHO M. Caixa com 100 unidades. | R$ 39,01 |
| 144 | 120 | CX. | LUVA DE LÁTEX, SEM PÓ, PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, na cor natural, não estéril, na modelagem ambidestra, lisas, sem pó (talco), descartável. Na embalagem, conter dados de identificação do produto, lote, validade e registro na ANVISA e selo de segurança do INMETRO. TAMANHO G. Caixa com 100 unidades. | R$ 38,51 |
| 145 | 30 | CX. | LUVA NITRÍLICA SEM PÓ (TALCO), COR AZUL, TAMANHO m. Luva 100% nitrílica, sem pó (talco), não estéril, na modelagem ambidestra, livres de látex. Na embalagem conter dados de identificação do produto, lote, validade, e registro na ANVISA. Caixa com 100 UND. | R$ 34,98 |
| 146 | 400 | CX. | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, na cor natural, não estéril, na modelagem ambidestra, lisas, com pó absorvível (talco), descartável. Na embalagem, conter dados de identificação do produto, lote, validade e registro na ANVISA e selo de segurança do INMETRO. TAMANHO PP. Caixa com 100 unId. | R$ 28,81 |
| 147 | 800 | CX. | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, na cor natural, não estéril, na modelagem ambidestra, lisas, com pó absorvível (talco), descartável. Na embalagem, conter dados de identificação do produto, lote, validade e registro na ANVISA e selo de segurança do INMETRO. TAMANHO P. Caixa com 100 unId. | R$ 29,61 |
| 148 | 1.200 | CX. | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, na cor natural, não estéril, na modelagem ambidestra, lisas, com pó absorvível (talco), descartável. Na embalagem, conter dados de identificação do produto, lote, validade e registro na ANVISA e selo de segurança do INMETRO. TAMANHO M. Caixa com 100 unId. | R$ 30,18 |
| 149 | 200 | CX. | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, na cor natural, não estéril, na modelagem ambidestra, lisas, com pó absorvível (talco), descartável. Na embalagem, conter dados de identificação do produto, lote, validade e registro na ANVISA e selo de segurança do INMETRO. TAMANHO G. Caixa com 100 unId. | R$ 29,08 |
| 150 | 400 | PCT. | LUVA DESC. GINECOLÓGICA ESTÉRIL – EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | R$ 23,07 |
| 151 | 30 | UNID. | MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO EM PVC. | R$ 22,52 |
| 152 | 30 | UNID. | MASCARA PARA OXIGENIOTERAPIA ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO EM PVC. | R$ 24,67 |
| 153 | 10 | UNID. | MEDIDOR DE PICO DE FLUXO REUTILIZÁVEL | R$ 170,98 |
| 154 | 30 | RL. | PAPEL FILME PARA ULTRASSOM MP ou UPP - 110S 110X20MTS. Compatível com aparelho TOSHIBA, modelo SSA-580A, Série A7A1073560. | R$ 125,51 |
| 155 | 1.500 | RL. | PAPEL LENÇOL BRANCO 50 x 50 | R$ 16,90 |
| 156 | 80 | RL. | PAPEL PARA E.C.G 215 x 30 MTS. CARDIOCARE 2.000 *CARDIOTOUCH 3.000 | R$ 41,30 |
| 157 | 40 | RL | PAPEL PARA E.C.G, TERMICO, TIPO FORMULARIO CONTINUO, COMPATIVEL COM O APARELHO EDAN SERIE SE – 601C | R$ 36,20 |
| 158 | 100 | UNID. | POLIFIX 2 VIAS. Dispositivo de vinil cor natural/transparente, flexível, duas vias, permite a infusão simultânea de soluções compatíveis em uma mesma via de acesso venoso. | R$ 1,91 |
| 159 | 2.880 | UNID. | PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE | R$ 0,45 |
| 160 | 100.000 | UNID. | PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52 MM - Preservativo masculino confeccionado em látex de borracha natural de 52 mm de largura nominal, com lubrificante inodoro e insipido o qual não deverá conter e nem liberar substâncias tóxicas, sensibilizantes ou irritantes, sem espermicida, com acabamento na borda aberta distal e reservatório na extremidade proximal. O produto deverá ser condicionado em embalagem aluminizada, picotada nas laterais para facilitar a abertura, apresentar nome do fabricante, numero de lote, data de validade. Número de Registro no Ministério da Saúde. | R$ 1,71 |
| 161 | 1.000 | UNID. | PROTETOR OCULAR INFANTIL | R$ 1,65 |
| 162 | 50 | L. | PVPI DEGERMANTE. embalagem 1L. | R$ 48,06 |
| 163 | 50 | L. | PVPI TÓPICO. EMBALAGEM 1L. | R$ 55,85 |
| 164 | 800 | PCT. | ROLETE DE ALGODÃO Nº2 – embalagem com 100 unidades. | R$ 5,17 |
| 165 | 500 | UNID. | SCALP Nº 19. Escalpe para coleta de sangue a vácuo, com agulha protegida, asas flexíveis, projetado com design seguro. | R$ 1,70 |
| 166 | 1.000 | UNID. | SCALP Nº 21. Escalpe para coleta de sangue a vácuo, com agulha protegida, asas flexíveis, projetado com design seguro. | R$ 1,75 |
| 167 | 1.000 | UNID. | SCALP N° 23. Escalpe para coleta de sangue a vácuo, com agulha protegida, asas flexíveis, projetado com design seguro. | R$ 1,71 |
| 168 | 1.000 | UNID. | SCALP N° 25. Escalpe para coleta de sangue a vácuo, com agulha protegida, asas flexíveis, projetado com design seguro. | R$ 1,67 |
| 169 | 300 | UNID. | SCALP Nº 27. Escalpe para coleta de sangue a vácuo, com agulha protegida, asas flexíveis, projetado com design seguro. | R$ 1,68 |
| 170 | 50.000 | UNID. | SERINGA 3 ml SEM AGULHA COM BICO SLIP – graduada em 0,5 ml. | R$ 0,38 |
| 171 | 10.000 | UNID. | SERINGA 5 ml SEM AGULHA COM BICO SLIP | R$ 0,43 |
| 172 | 12.000 | UNID. | SERINGA 10 ml SEM AGULHA COM BICO SLIP | R$ 0,78 |
| 173 | 5.000 | UNID. | SERINGA 20 ml SEM AGULHA COM BICO SLIP | R$ 1,35 |
| 174 | 1.000 | UNID. | SERINGA 60 ml COM BICO SONDA CATETER | R$ 3,09 |
| 175 | 50 | L. | SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5%. embalagem DE 1L. | R$ 28,85 |
| 176 | 30 | UNID. | SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL N°12. Sonda de nutrição enteral dupla via, com linha radiopaca, e guia lubrificado. | R$ 1,62 |
| 177 | 4.000 | UNID. | SONDA DE ASPIRAÇÃO N°6 TRAQUEAL SEM VÁLVULA | R$ 1,13 |
| 178 | 10.000 | UNID. | SONDA DE ASPIRAÇÃO N°8 TRAQUEAL s/ VÁLVULA TUBO - Em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. CONECTOR - Perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo | R$ 1,14 |
| 179 | 4.000 | UNID. | SONDA DE ASPIRAÇÃO N°10 TRAQUEAL S/ VÁLVULA | R$ 1,13 |
| 180 | 4.000 | UNID. | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 S/ VALVULA | R$ 1,08 |
| 181 | 4.000 | UNID. | SONDA DE ASPIRAÇÃO N°14 TRAQUEAL s/ VÁLVULA | R$ 1,23 |
| 182 | 10 | UNID. | SONDA DE FOLEY N°14 2 VIAS. sonda em látex, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos, embalagem estéril, individual | R$ 4,32 |
| 183 | 200 | UNID. | SONDA DE FOLEY N°16 2VIAS. sonda em látex, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos, embalagem estéril, individual | R$ 4,45 |
| 184 | 150 | UNID. | SONDA DE FOLEY N° 18 2 VIAS sonda em látex, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos, embalagem estéril, individual | R$ 4,33 |
| 185 | 100 | UNID. | SONDA FOLEY N°20 2 VIAS sonda em látex, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos, embalagem estéril, individual | R$ 7,59 |
| 186 | 500 | UNID. | SONDA URETRAL Nº10 | R$ 1,04 |
| 187 | 10.000 | UNID. | SONDA URETRAL N°12 | R$ 1,05 |
| 188 | 6.000 | UNID. | SONDA URETRAL N°14 | R$ 1,52 |
| 189 | 500 | UNID. | SONDA URETRAL N°16 | R$ 1,24 |
| 190 | 500 | UNID. | SONDA URETRAL Nº18 | R$ 1,38 |
| 191 | 2.500 | UNID. | SONDA URETRAL N° 8 | R$ 1,13 |
| 192 | 500 | FR. | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ml | R$ 3,61 |
| 193 | 15.000 | AMP. | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10 ml | R$ 1,16 |
| 194 | 3.000 | UNID. | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ml – BOLSA | R$ 12,43 |
| 195 | 2.000 | UNID. | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML – BOLSA | R$ 14,27 |
| 196 | 2.000 | UNID. | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ml – BOLSA | R$ 21,45 |
| 197 | 200 | UNID. | SORO GLICOSADO 5% DE 250 ML – BOLSA | R$ 8,10 |
| 198 | 150 | UNID. | SORO RINGER LACTADO 500 ML – BOLSA | R$ 28,54 |
| 199 | 20.000 | UNID. | SWAB ESTERIL HASTE PLASTICA E PONTA DE RAYON | R$ 0,59 |
| 200 | 20 | UNID. | TALA ARAMADA REVESTIDA EM E.V.A TAMANHO M – 64 CM LARANJA | R$ 29,74 |
| 201 | 20 | UNID. | TALA ARAMADA REVESTIDA EM EVA TAMANHO G - 85 CM VERDE | R$ 29,62 |
| 202 | 20 | UNID. | TALA ARAMADA REVESTIDA EM EVA TAMANHO GG - 104 CM AMARELA | R$ 34,66 |
| 203 | 20 | UNID. | TALA ARAMADA REVESTIDA EM EVA TAMANHO P - 53 CM AZUL | R$ 20,46 |
| 204 | 50 | UNID. | TERMÔMETRO DIGITAL | R$ 14,70 |
| 205 | 10 | UNID. | TESOURA DE RESGATE PONTA ROMBA | R$ 46,66 |
| 206 | 1.000 | UNID. | TESTE PARA H PYLORI. Teste para detecção da bactéria Helicobacter pylori no estômago. Na embalagem, conter dados de identificação do produto, lote, validade e registro no órgão competente. Embalagem de no máximo 60 unid. | R$ 1,88 |
| 207 | 2 | PCT. | TUBO DE LÁTEX Nº 200 = GARROTE PCT COM 15 MT | R$ 32,61 |
| 208 | 10.000 | UNID. | TUBO ESTERIL SECO COM ROSCO GRADUADO 15 ML | R$ 0,67 |
| 209 | 35 | L. | VASELINA LIQUIDA. EMBALAGEM NO MÁXIMO 1L. | R$ 62,97 |
| 210 | 160 | UNID. | ACESSÓRIO PARA ESTOMIA; anel plano, medindo 48 mm de diâmetro esterno, espessura de 4,5 mm; confeccionado por resina sintética de hidrocolóide com ceramidas; moldável, dobrável e flexível; indicado para preencher irregularidades da pele, evitando vazamento e irritação da pele periestoma, não estéril. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. | R$ 40,09 |
| 211 | 160 | UNID. | sistema 2 peças para urostomia - bolsa transparente, tela protetora, flange 44 mm. | R$ 55,00 |
| 212 | 160 | UNID. | sistema 2 peças para ostomia - barreira de pele convexa, borda adesiva, flange 44 mm, recortável 25 mm. | R$ 41,53 |
| 213 | 100 | UNID. | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PERISTALTICA. Equipos não fotossensíveis para infusão, padrão macrogotas (1ml = 20 gotas), tubo em PVC transparente com aprox. 2,80 metros. (Compatível com Liner B/Braun Infusomat Compact, Intrafix Compact AIR IL 441702P). | R$ 6,27 |
| 214 | 10 | UNID. | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TAMANHO 5, SEM BALÃO. Cânula de traqueostomia em PVC siliconizado, ajustável, com hastes flexíveis, linha radiopaca, formato anatômico, atóxico, flange em PVC, tipo PORTEX. Tempo de permanência mínima de 29 dias. | R$ 68,09 |
| 215 | 100 | UNID. | FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY, composto por no mínimo propilenoglicol e álcool absoluto, indicado para a fixação de material biológico em lâmina de vidro. Embalagem de 80 – 150 ml. | R$ 14,30 |
| 216 | 1.000 | FR. | ÁLCOOL EM GEL 70% 500 ML - indicado para antissepsia em ambientes de atendimento à saúde. | R$ 10,74 |
| 217 | 100 | UNID. | CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO. Kit para nebulização completo adulto, com máscara anatômica, elástico para fixação, copo medidor, mangueira extensora em PVC de no mínimo 1,2 mt com conector para ar comprimido. | R$ 27,26 |
| 218 | 100 | UNID. | CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL. Kit para nebulização completo infantil, com máscara anatômica, elástico para fixação, copo medidor, mangueira extensora em PVC de no mínimo 1,2 mt com conector para ar comprimido. | R$ 26,28 |
| 219 | 100 | UNID. | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 | R$ 1,98 |
| 220 | 100.000 | UNID. | MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA. Máscara cirúrgica descartável, fabricada não tecido 100% polipropileno, três camadas, com elástico, com clips nasal, na cor branca, não estéril, no mínimo três pregas horizontais, indicado para proteção de profissionais da saúde. Na embalagem deverá conter lote, validade, e Registro na ANVISA. | R$ 0,36 |
| 221 | 1.000 | UNID. | MASCARA FACIAL PFF1. Respirador sem válvula para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, formato dobrável, cor azul ou branca, com clips nasal, duas tiras de elástico para fixação ajustáveis de acordo com a pressão necessária, embalado individualmente contendo lote, validade e Certificação do INMETRO. | R$ 10,20 |
| 222 | 1.000 | UNID. | MASCARA FACIAL PFF2. Respirador sem válvula para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos, formato dobrável, cor azul ou branca, com clips nasal, duas tiras de elástico para fixação ajustáveis de acordo com a pressão necessária, embalado individualmente contendo lote, validade e Certificação do INMETRO. | R$ 5,00 |
| 223 | 1.000 | UNID. | MASCARA FACIAL PFF3. Respirador sem válvula para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos, formato dobrável, cor azul ou branca, com clips nasal, duas tiras de elástico para fixação ajustáveis de acordo com a pressão necessária, embalado individualmente contendo lote, validade e Certificação do INMETRO. | R$ 8,88 |
| 224 | 300 | UNID. | ÓCULOS PARA PROTEÇÃO TRANSPARENTE, com hastes reguláveis, campo aberto para visão e proteção lateral. | R$ 10,37 |
| 225 | 100 | UNID. | PROTETOR VISEIRA FACIAL. Viseira facial para proteção de partículas e respingos, transparente, reutilizável, com regulagem, formato anatômico, indicado para proteção em ambientes de atendimento a saúde. | R$ 23,43 |
| 226 | 600 | FR. | REPELENTE DE INSETO COM ICARIDINA, INDICADO PARA GESTANTES, FRASCO SPRAY DE NO MÍNIMO 100 ML. | R$ 35,01 |
| 227 | 10 | UNID. | TORPEDO CLINICO DE OXIGÊNIO. ACOMAPNHA VÁLVULA REGUALADORA + UMIDIFICADOR 250 G+ FLUXÔMETRO. CAPACIDADE PARA 5 LITROS | R$ 1.402,51 |
| 228 | 10 | UNID. | TUBO DE SILICONE OXIGÊNIO 6X10MM ROLO COM 15 METROS. Tubo de silicone nçai estéril. EMBALADO INDIVIDUAL EM SACoS OLÁSTCOS DE POLIETILENO E SELADOS A QUENTE. SUPERFÍCIE LISA E ANTIADERANTE. LIVRE DE ODOR. ESTÁVEL A TEMPERATURA EXTREMAS NA FAIXA DE: -20°C A 200°C | R$ 282,06 |
| 229 | 300 | UNID. | EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO COM 2 METROS EM PVC ATÓXICO COM DUAS EXTREMIDADES UNIVERSAL (PARA FACILITAR A CONEXÃO ENTRE A FONTE DE 02 E O CATETER DO PACIENTE | R$ 8,09 |
| 230 | 10 | UNID. | PÁ ADESIVA ADULTO DESCARTÁVEL CARDIOMAX/DUALMAX/APOLUS/ ISIS PARA DESFIBRILAÇÃO CÓDIGO 79047 | R$ 470,00 |
| 231 | 20 | UNID. | ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO ORIGINAL CMOS-DRAKE (MODELO NOVO) CONECTOR PRETO REF: F7988W/CM | R$ 669,65 |
| 232 | 2 | UNID. | TORNIQUETE TÁTICO APH. (ATENDENDO PRÉ HOSPITALAR) PARA OCLUSÃO DO FLUXO SANGUINEO - COM AJUSTE DE LIBERAÇÃO, TAMANHO APROXIMADO DE 95 CM POR 4 CM DE LARGURA | R$ 67,57 |
| 233 | 50 | UNID. | MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL HOSPITALAR – TAMANHO M. Macacão de segurança impermeável de uso hospitalar, com gramatura mínima de 50 g/m², duas peças (calça e blusa com capuz) ou peça única com capuz, manga longa, com elásticos na cintura, punhos e tornozelos, fechamento em zíper ou fecho de gancho e laço (velcro), indicado para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos. Tamanho M. | R$ 41,39 |
| 234 | 50 | UNID. | MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL HOSPITALAR – TAMANHO G. Macacão de segurança impermeável de uso hospitalar, com gramatura mínima de 50 g/m², duas peças (calça e blusa com capuz) ou peça única com capuz, manga longa, com elásticos na cintura, punhos e tornozelos, fechamento em zíper ou fecho de gancho e laço (velcro), indicado para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos. Tamanho G. | R$ 41,39 |
| 235 | 50 | UNID. | MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL HOSPITALAR – TAMANHO GG. Macacão de segurança impermeável de uso hospitalar, com gramatura mínima de 50 g/m², duas peças (calça e blusa com capuz) ou peça única com capuz, manga longa, com elásticos na cintura, punhos e tornozelos, fechamento em zíper ou fecho de gancho e laço (velcro), indicado para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos. Tamanho GG. | R$ 41,39 |
| 236 | 50 | UNID. | MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL HOSPITALAR – TAMANHO EXG. Macacão de segurança impermeável de uso hospitalar, com gramatura mínima de 50 g/m², duas peças (calça e blusa com capuz) ou peça única com capuz, manga longa, com elásticos na cintura, punhos e tornozelos, fechamento em zíper ou fecho de gancho e laço (velcro), indicado para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos. Tamanho EXG. | R$ 41,39 |
| 237 | 80 | UNID. | Placa protetora da pele, absorve a umidade, para minimizar os riscos de maceração da pele. | R$ 41,49 |
| 238 | 30 | UNID. | Spray barreira protetora de pele 50ml, livre de alcool, composto por siloxanos e silica trimetilada, para ser utilizado ao redor do estoma ou feridas, forma um filme protetor flexivel entre a pele e a camada adesiva dos dispositivos. | R$ 197,97 |
| 239 | 120 | UNID. | Bolsa para Estoma Urinário, Recort.2pecas; Tipo Flexível; Transparente; Flange Flotante 45mm; com de Resina Sintética Com Ceramidas, Convexa, Placa e Bolsa Compatíveis; Sem Pressão Abdominal, Filme Plástico de 4 Camadas, Tela Protetora de Não Tecido Não Aderente; Adesivo Hipoalergênico; Válvula de esvaziamento com regulagem de jato e bolsa com sistema antirrefluxo. | R$ 95,57 |
| 240 | 120 | UNID. | Bolsa de Colostomia 01 peça opaca, drenável, recortável 19-64mm | R$ 20,50 |
| 241 | 5 | UNID. | PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM CALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, RIGÍDA, LEVE E CONFORTÁVEL, SUPORTA ATÉ 180 KG, NA COR LARANJA COM ABERTURA ESPECÍFICA PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA | R$ 599,15 |
| 242 | 60 | UNID. | SONDA RETAL Nº 8 | R$ 1,24 |
| 243 | 120 | UNID. | FILTRO PARA CONCENTRADOR DE OXIGENIO . MODELO: MERCURY 5LPM. CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: 93% + - 3%. VAZÃO 5L/MIN (MAX.). REGISTRO NA ANVISA: 8012490001 | R$ 154,00 |

###### * Média Unitária = baseada em cotações de preços anexas ao processo.

Taquarituba, 30 de setembro de 2022

JEDSON HENRIQUE TOLEDO DE CARVALHO

Coordenador Municipal de Transportes e Compras

# ANEXO II

# FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

# PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022

OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais de Enfermagem, conforme relação de itens constante no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde”.

| RAZÃO SOCIAL: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENDEREÇO: |  |  |
| CIDADE: | CEP: | FONE/FAX: |
| E-MAIL: |  | CNPJ Nº |

| ITEM | QTD | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA OU PROCEDÊNCIA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | XXXXXXX |

A proposta deverá ainda:

- Ser apresentada em 1 (uma) única via datilografada ou digitada, não sendo aceito manuscrito. Deverá ainda estar datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da proponente, contendo o seguinte:

- Preço unitário e total expressos em números para cada item, na moeda corrente nacional, devendo estar incluído no mesmo todas as despesas e encargos, tais como frete, impostos, seguros e demais encargos que os compõem; bem como os lucros da Contratada;

- Descrição dos materiais conforme relação do ANEXO I;

- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.

- Juntar na proposta o ANEXO VIII (Termo de Compromisso).

- A proponente deverá mencionar o Banco, Agência e Conta Corrente para pagamento, caso seja vencedora do certame.

Local e Data:

Assinatura:

Nome do Representante: RG: CPF:

NOME e QUALIFICAÇÃO completos do representante da empresa que a representará no ato da assinatura do contrato, no caso de ser uma das licitantes vencedoras do certame.

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO III - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu ..........................xxxxxxxx............................ (nome completo), RG nº. ............xxxxxxxxx................,representante legal da .................xxxxxxxxxxx................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ........xxxxx......, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 041/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ).

..................., ....... de .......... de 2022.

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO IV - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

...............xxxx.......,...............xxxxxxxxxxxxxxxx...................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. ..........xxxxxxxxxxxxx........................ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...............................xxxxxxxxxxxxxxxxxx..........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº...........xxxxxxxxxxxxxxxxx....... e do CPF nº ..............xxxxxxxxxxxxxxx............, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de .......... de 2022.

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

# ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022

## PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”

OUTORGANTE: ........xxxxxxxxxx............, (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº .....xxxxxxxxxxx.........), com sede na Rua ..............xxxxxxxxxxxxxxxx................, nº .....xxxxx........, bairro .........xxxxxxxxxxx........, na cidade de ........xxxxxxxxxxxxxx......, Estado de ............xxxxxxxxxxxx........, (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) .....xxxxxxxxxxxxxx............, .........xxxxxxxxxxxx............... (nacionalidade), .............................. (estado civil), .......xxxxxxxxxx... (profissão), portador(a) do RG nº .........xxxxxxxxxxx..... e do CPF nº .....xxxxxxxxx....., residente e domiciliado na Rua .................xxxxxxxxxxxxxxxx............, nº .........., na cidade de ..........xxxxxxxxxxx......, Estado de .....xxxxxxxxxxxxxxxxxxx...................., ----------

OUTORGADO: Sr. (a) ...............xxxxxxxxxx......., ......xxxxxxxxxxxx..... (nacionalidade), .........xxxxxxxx........ (estado civil), .......xxxxxxxxxx.... (profissão), portador(a) do RG nº .......xxxxxx.... e do CPF nº .......xxxxxxxxxx..., residente e domiciliado na Rua .....xxxxxxxx........., nº ..xxxx.x...., bairro .......xxxxxxxx......, na cidade de .......xxxxxxxxxxx..........., Estado de ....xxxxxxxxxxx...; ----------

PODERES: Ao qual confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS nº 041/2022, da Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

..................., ....... de .......... de 2022.

__________________________________

Outorgante (Carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES

ANEXO VI - MODELO

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS nº 041/2022

PROCESSO ADM. LICITATORIO nº 137/2022

A_______xxxxxxx__, inscrita no CNPJ sob o nº___xxxxxxxxxx, com sede__xxxxxxxxxx_, por intermédio de seu representante legal Sr(a)__________xxxxxxxxxxx___, portador(a) do RG nº _______xxxxxxxx___CPF______xxxxxxxxxxxx__, DECLARO, sob as penas da lei, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do momento da declaração de vencedor  deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

..................., ....... de .......... de 2022.

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

(carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO VII

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....

Aos ... dias do mês de ..... de dois mil e vinte e dois, autorizado no processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2022, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1.819/2006, de 17 de julho de 2006 e  Decreto Municipal nº 040/2006 de 06/04/2006, Decreto Municipal n° 312/2013 de 22/11/2013, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações , conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, inscrita no CNPJ: 46.634.218/0001-07 e o FORNECEDOR DETENTOR DA ATA: ............., com sede na Rua ...... n..., ......., em ......../SP, inscrita no CNPJ n. ........., neste ato representada pelo Sr. _______, portador da Carteira de Identidade n. _______, e do CPF n. _______.

##### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Descrição do objeto: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais de Enfermagem, conforme relação de itens constante no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde”, conforme especificações e valores abaixo:

| ITEM | QTD | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a) As mercadorias deverão ser de primeira qualidade;

b) As mercadorias deverão ser entregues em até 10 (dez) dias mediante Autorização de Compra emitida pelo Setor de Compras da Municipalidade de acordo com a solicitação, na Farmácia Municipal sito a Rua Quintino Bocaiúva, n° 336 - Centro;

c) As caixas/embalagens onde serão transportadas as mercadorias deverão estar integras no momento da entrega, caso contrário, a mesma será devolvida á distribuidora em questão.

1.2 - O valor total global estimado com o presente registro de preços é de R$ ...... (......).

1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.4 - As despesas correrão pelas Dotações Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Taquarituba, na categoria econômica 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, na Unidade Orçamentária: 02.10.01 - Fundo Municipal da Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

2.1- O FORNECEDOR DETENTOR DA ATA compromete-se a manter, durante a vigência da presente, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

2.2 - A Adjudicatária da Ata de Registro de Preços é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata.

2.3 - O ÓRGÃO GERENCIADOR designa a farmacêutica responsável pela Farmácia Municipal, encarregado da fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do presente registro, durante sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS

3.1 - As alterações de preços, eventualmente necessárias, em face do comportamento do mercado fornecedor e do equilíbrio do ajuste, para maior ou menor, serão processadas através de requerimento formulado pelo FORNECEDOR DETENTOR DA ATA e dirigido ao ÓRGÃO GERENCIADOR, onde será indicado o percentual de alteração, acompanhado de cópias xerográficas das notas fiscais de compra antecessora a autenticar no Dptº Licitação e atual que permitam a comparação e a verificação da compatibilidade do(s) custo(s) com a(s) alteração(ões) proposta(s).

3.2 - O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará como critério para autorizar a elevação ou redução dos preços o resultado de pesquisa efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal junto às demais empresas fornecedoras, de forma a verificar a compatibilidade da atualização solicitada com os preços praticados no mercado, no resguardo do interesse público e na procura da manutenção do equilíbrio financeiro da Ata.

3.3 - O atraso na apresentação de requerimento de ajuste de preços, quando se tratar de diminuição, acarretará à empresa adjudicatária multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do fornecimento da última semana, sem prejuízo da retroatividade da redução dos preços com as compensações devidas, na forma apurada.

3.4 - No caso da constatação, através da pesquisa a que se refere o item anterior, de que o aumento de preço pleiteado pelo FORNECEDOR DETENTOR DA ATA tornará igual, conforme o caso, ou acima do da pesquisa de mercado, o reajuste não será autorizado e, persistindo o impasse, o procedimento poderá ser revisto pela Administração Municipal, conforme previsto no edital.

##### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1 - A Prefeitura, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, solicitará o fornecimento das mercadorias registradas na cláusula primeira, na quantidade estimada para um período, mediante Autorização de Compra emitida pelo Setor de Compras da Municipalidade.

4.2 - A Autorização de Compra e toda comunicação referente a execução da Ata como notificação, pedidos etc. Será realizado por meio eletrônico (fax ou e-mail) ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. O prazo para entrega será no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis depois de emitida a Requisição de Mercadoria/Ordem de Fornecimento pela Prefeitura Municipal de Taquarituba.

4.2.1 - O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de Compra poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado.

4.2.2 - A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Autorização de Compra no prazo previsto, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, conforme item 15 do edital.

4.3 - A empresa adjudicatária responsabilizar-se-á pela qualidade do produto registrado e fornecido, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

##### CLÁUSULA QUINTA DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias após a entrega das mercadorias e apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável; através de depósito em conta corrente da empresa: Banco; Agência nº; Conta Corrente nº: conforme fornecido pela Adjudicatária.

5.1.1. - As notas fiscais/fatura-NFE que apresentarem incorreções serão devolvidas à Prefeitura e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

5.1.2. - No texto da nota fiscal/fatura-NF-E deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, a procedência, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição (Pregão Presencial– Registro de Preços 041/2022).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

6.1- Ficam integrados a esta Ata de Registro, independente de transcrição os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento do FORNECEDOR DETENTOR DA ATA DE REGISTRO: edital de licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços nº 041/2022 e seus anexos, proposta da proponente vencedora, atas da sessão de credenciamento e processamento do pregão, homologação do processo licitatório e legislação pertinente à espécie.

6.2 - Será incorporada a esta Ata, mediante alterações qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

7.1 - O atraso injustificado na execução da Ata, após assinado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a adjudicatária à multa de mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

7.2 - Pela inexecução total ou parcial da Ata, a administração aplicará a adjudicatária as seguintes penalidades (art. 86 e 87, da Lei n º 8.666/93):

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade pelo prazo de 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Adjudicatária ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção, aplicada com base na alínea anterior.

7.3 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos nos § 1º, 2º e 3º, no art. 87, da Lei n º 8.666/93 e atualizações.

- 7.4 - O valor das multas deverá recolhido aos cofres Municipais, a ser descontado de possíveis créditos que a DETENTORA possa ter com a Administração, ou dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

7.5 - A Adjudicatária receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou fax, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.

##### CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1 - O prazo de vigência da presente terá sua vigência no período compreendido entre a data de sua assinatura com validade de 12 (doze) meses, vigência de ---/---/---- até ---/---/----.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surtam todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

PREFEITO MUNICIPAL

##### ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TESTEMUNHAS:

01- ______________________________			02- ______________________________

ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa ____xxxxxxxxxxxxx____, com sede na cidade de ____________Estado de___xxxxxxxxx_, Rua __xxxxxxx_, nº ___xxxxxxx_, bairro____xxxxxxxxxxx_____inscrita no CNPJ sob o nº ____xxxxxxxxxx__Inscrição Estadual sob o nº___xxxxxxxxx, neste ato representado pelo (a) _______________xxxxxxxxxxxxxx_________________, RG:_______xxxxxxxxxx___, declara, por este e na melhor forma de direito, que conhece e concorda com todos os termos do Edital, Anexos e na minuta da  Ata, que fazem parte do Pregão Presencial nº 041/2022, Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Prefeitura Municipal de Taquarituba, quanto à classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à Licitante.

Declaramos, mais, que não existe, no presente momento, pedido de falência ou concordata em nome desta empresa licitante, nem outro impedimento superveniente que possa comprometer nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso tais condições venham a ocorrer, no decorrer do certame, submetemos à desclassificação automática.

A empresa assume ainda o compromisso de entregar todos os produtos que lhe forem solicitados com suas respectivas especificações e preços de acordo com a proposta apresentada, no prazo máximo de 10 (dez) dias depois de emitida a Requisição de Mercadoria/Ordem de Fornecimento pela Prefeitura Municipal de Taquarituba, assim como efetuar a troca imediata (48 horas, sem custo para a Prefeitura) dos produtos que, comprovadamente, se apresentarem em más condições de uso ou deteriorados e ou ainda vierem errados do que fora solicitado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba.

Declaramos, finalmente, concordar expressamente com todos os termos do Edital e as exigências nele contidas.

______xxxxx__,_xx__ de __xxxxxx___ de _xxxx

Assinatura do responsável

Carimbo com CNPJ

ANEXO IX

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM

Eu,_________________________________________________________________, portador(a) da Cédula de identidade RG nº.__________________, inscrito(a) no CPF/MF sob nº __________________________, representante da empresa _______________________________, participante do Pregão Presencial n° 041/2022, considerando a gravação em tempo real da sessão pública. AUTORIZO o uso de minha imagem por vídeo e áudio, nos portais de Transparência, sítios eletrônicos e redes sociais (Facebook e Youtube) da Prefeitura Municipal de Taquarituba, conforme Lei Municipal n° 1803 de 02/09/2019.

A presente autorização é concedida a título gratuito, a cessão de direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração.

Declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.

_____________________,______ de ______________ de 2022.

Local e data

____________________________________

Assinatura do responsável

NOTA: IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO X - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br)

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS n° 041/2022

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO n° 137/2022

DENOMINAÇÃO:________________________________________________________________

CNPJ:_________________________________________________________________________

ENDEREÇO:____________________________________________________________________

E-MAIL:_______________________________________________________________________

CIDADE:_______________________________________________________________________

ESTADO:______________________________________________________________________

TELEFONE/FAX:_________________________________________________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.taquarituba.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

______________________, ____/____/_____

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Taquarituba da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.