ANEXO I

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

# PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022

OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos, que serão utilizados na manutenção das vias públicas, praças, parques e jardins do município, conforme especificação descrita no Anexo I do Edital e solicitação da Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços”.

- As mercadorias deverão ser de primeira qualidade;

- Os itens 32; 33; 34 e 35 deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias de acordo com a solicitação, os demais itens deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, de acordo com a solicitação junto a Almoxarifado Municipal sito a Av. Dorival Dognani, 1.283 - Distrito Industrial.

- As mercadorias deverão estar integras no momento da entrega, caso contrário, a mesma será devolvida á distribuidora em questão.

| ITEM | QTD | UNID | DESCRIÇÃO MINIMA | MÉDIA PREÇO* UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | UNID | Base para Fotocélula 220 V, certificado e registrado pelo INMETRO. | R$ 12,25 |
| 2 | 10 | UNID | Bomba submersível trifásica com tensão 220 V, potência de 3 CV, rotação de 3500 RPM, frequência de 60 Hz, fator de serviço 1.20, rendimento de no mínimo 64%, fator de potência de no mínimo 0.90, relação de corrente IP/IN de no máximo 4.0, categoria do motor tipo N (CAT. N), motor de indução gaiola, grau de proteção IP 68, pressão hidráulica mínima de 2 m.c.a e máxima de 22 m.c.a, vazão mínima de 9.8 m³/h e máxima de 35.8 m³/h e recalque de 2". | R$ 3.595,57 |
| 3 | 900 | UNID | Braço p/ I.P. BPM 48.3 x 3 x 2980 mm - médio CPFL | R$ 470,09 |
| 4 | 5000 | M | Cabo CU PVC PP 2 x1,5 mm, 750 W, V-PT/PC BC, rolo de 500 m. | R$ 3,44 |
| 5 | 200 | UNID | Cinta circ. 1/4x38x170 mm, com parafuso e porca p/fixação. | R$ 52,37 |
| 6 | 200 | UNID | Cinta circ. 1/4x38x180 mm com parafuso e porca p/fixação. | R$ 48,35 |
| 7 | 500 | UNID | Cinta circ. 1/4x38x210 mm com parafuso e porca p/fixação. | R$ 60,49 |
| 8 | 200 | UNID | Cinta circ. 1/4x38x220 mm com parafuso e porca p/fixação. | R$ 58,73 |
| 9 | 200 | UNID | Cinta circ. 1/4x38x230 mm com parafuso e porca p/fixação. | R$ 62,73 |
| 10 | 200 | UNID | Cinta circ. 1/4x38x240 mm com parafuso e porca p/fixação. | R$ 60,79 |
| 11 | 500 | UNID | Cinta circ. 1/4x38x250 mm com parafuso e porca p/fixação. | R$ 63,97 |
| 12 | 100 | UNID | Cinta circ. 1/4x38x270 mm com parafuso e porca p/fixação. | R$ 74,17 |
| 13 | 100 | UNID | Cinta circ. 1/4x38x300 mm com parafuso e porca p/fixação. | R$ 80,83 |
| 14 | 100 | UNID | Cinta circ. 1/4x38x330 mm com parafuso e porca p/fixação. | R$ 126,50 |
| 15 | 1500 | M | Condutor de cobre unipolar 1,5 mm preto, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750 V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100 m, certificado e registrado pelo INMETRO, Normatizado NBR 247-3 da ABNT – NM 280. | R$ 1,01 |
| 16 | 1000 | M | Condutor de cobre unipolar 2,5 mm azul, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750 V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100 m, certificado e registrado pelo INMETRO, Normatizado NBR 247-3 da ABNT – NM 280. | R$ 1,79 |
| 17 | 1000 | M | Condutor de cobre unipolar 2,5 mm preto, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750 V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100 m, certificado e registrado pelo INMETRO, Normatizado NBR 247-3 da ABNT – NM 280. | R$ 1,79 |
| 18 | 1000 | M | Condutor de cobre unipolar 2,5 mm verde, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750 V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100 m, certificado e registrado pelo INMETRO, Normatizado NBR 247-3 da ABNT – NM 280. | R$ 1,79 |
| 19 | 1000 | M | Condutor de cobre unipolar 2,5 mm vermelho, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750 V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100 m, certificado e registrado pelo INMETRO, Normatizado NBR 247-3 da ABNT – NM 280. | R$ 1,79 |
| 20 | 800 | UNID | Conector bi metálico alumínio-cobre simples com barramento cobre de 10 mm à 50 mm. | R$ 12,78 |
| 21 | 1600 | UNID | Conector tipo vampiro derivação perfurante principal 10-95, derivação 1,5-10 mm, torque de ajuste 8 Nm. | R$ 14,51 |
| 22 | 60 | UNID | Conector tipo vampiro derivação perfurante principal 16-95, derivação 4,0-35 mm, torque de ajuste 8 Nm. | R$ 25,98 |
| 23 | 60 | UNID | Conector tipo vampiro derivação perfurante principal 25-150, derivação 25-150 mm, torque de ajuste 8 Nm. | R$ 34,11 |
| 24 | 6 | UNID | Disjuntor Tripolar 80 A padrão DINN. | R$ 178,42 |
| 25 | 600 | UNID | Fita isolante 20M, classe C, antichama 18 x 20 m. | R$ 11,86 |
| 26 | 60 | UNID | Fita isolante alta fusão 10M | R$ 33,61 |
| 27 | 24 | UNID | Fita Isolante líquida, isolação mínima 6500 W antichama e anticorrosivo, 200 ml. | R$ 64,55 |
| 28 | 50 | UNID | Fotocélula p/ iluminação pública (externa) 220 V/110 V s/base embutida NA (normalmente aberta), certificado e registrado pelo INMETRO. | R$ 33,76 |
| 29 | 3000 | UNID | Fotocélula para iluminação pública (externa) 220 V/110 V s/base embutida NF (normalmente fechada), certificado e registrado pelo INMETRO. | R$ 35,02 |
| 30 | 60 | UNID | Kit multi abraçadeira em aço carbono (1 rolo de 3 m. e 3 fecho de abraçadeira). | R$ 49,42 |
| 31 | 20 | UNID | Lâmpada vapor metálico Tubular 2000 W x 220 V – soquete E-40, certificado e registrado pelo INMETRO. | R$ 728,63 |
| 32 | 2200 | UNID | Luminária de LED de no maximo 100 W de potência, branco frio, eficiência energética ≥ 100 TCC nominal entre 4000 à 6000 K, bi volts, deve conter fixação para braço com suporte central de Ø48,25 mm à Ø60,30 mm com parafusos para fixação e ajustes, em material inoxidável; vida útil mínimo de 50.000 Horas, proteção IP66, certificado e registrado pelo INMETRO, fluxo luminoso mínimo 10.000 lumens, pintura eletrostática na cor cinza, com tomada para fotocélula, base 3 pinos, e 5 anos de garantia. | R$ 257,66 |
| 33 | 300 | UNID | Luminária de LED de no maximo 100 W de potência, branco frio, eficiência energética ≥ 100 TCC nominal entre 4000 à 6000 K, bi volts, deve conter fixação para braço com suporte central de Ø48,25 mm à Ø60,30 mm com parafusos para fixação e ajustes, em material inoxidável; vida útil mínimo de 50.000 Horas, proteção IP66, certificado e registrado pelo INMETRO, fluxo luminoso mínimo 10.000 lumens, pintura eletrostática na cor cinza e 5 anos de garantia | R$ 259,66 |
| 34 | 300 | UNID | Luminária de LED de no maximo 120 W de potência, branco frio, eficiência energética ≥ 100 TCC nominal entre 4000 à 6000 K, bi volts, deve conter fixação para braço com suporte central de Ø48,25 mm à Ø60,30 mm com parafusos para fixação e ajustes, em material inoxidável; vida útil mínimo de 50.000 Horas, proteção IP66, certificado e registrado pelo INMETRO, fluxo luminoso mínimo 12.000 lumens, pintura eletrostática na cor cinza e 5 anos de garantia. | R$ 343,72 |
| 35 | 100 | UNID | Luminária de LED de no maximo 150 W de potência, branco frio, eficiência energética ≥ 100 TCC nominal entre 4000 à 6000 K, bi volts, deve conter fixação para braço com suporte central de Ø48,25 mm à Ø60,30 mm com parafusos para fixação e ajustes, em material inoxidável; vida útil mínimo de 50.000 Horas, proteção IP66, certificado e registrado pelo INMETRO, fluxo luminoso mínimo 15.000 lumens, pintura eletrostática na cor cinza e 5 anos de garantia. | R$ 300,42 |
| 36 | 3000 | UNID | Parafuso francês rosca total M-16x045 mm com porca. | R$ 5,93 |
| 37 | 1500 | UNID | Parafuso francês rosca total M-16x070 mm com porca. | R$ 6,98 |
| 38 | 20 | UNID | Reator vapor sódio/metálico 2000 W x 220 V – Externo - certificado e registrado pelo INMETRO, conforme norma ABNT NBR 13.593. Com enrolamento em cobre. | R$ 953,25 |
| 39 | 200 | UNID | Refletor de LED SMD 150 W branco frio, entre 4000 a 6000 K, bivolt, vida útil mínimo de 40000 Horas, proteção IP66, IK07, certificado e registrado pelo INMETRO, fluxo luminoso mínimo 12000 lumens e com 5 anos de garantia. | R$ 211,12 |
| 40 | 100 | UNID | Refletor de LED SMD 200 W branco frio, entre 4000 a 6000 K, bivolt, vida útil mínimo de 40000 Horas, proteção IP66, IK07, certificado e registrado pelo INMETRO, fluxo luminoso mínimo 15000 lumens, com 1 ano de garantia. | R$ 232,26 |
| 41 | 300 | UNID | Refletor de LED SMD 50 W branco frio, entre 4000 a 6000 K, bivolt, vida útil mínimo de 40000 Horas, proteção IP66, IK07, certificado e registrado pelo INMETRO, fluxo luminoso mínimo 4000 lumens, com 1 ano de garantia. | R$ 64,82 |
| 42 | 100 | UNID | Soquete porcelana E-40 pressão | R$ 10,66 |
| 43 | 900 | UNID | Terminal torção 1,5 mm azul. | R$ 0,32 |
| 44 | 900 | UNID | Terminal torção 2,5 mm, vermelho. | R$ 0,51 |
| 45 | 900 | UNID | Terminal torção 4,0 mm, amarelo. | R$ 0,84 |

###### * Média Unitária = baseada em cotações de preços anexas ao processo.

Taquarituba, 09 de fevereiro de 2023

JEDSON HENRIQUE TOLEDO DE CARVALHO

Coordenador Municipal de Transportes e Compras

# ANEXO II

# FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

# PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022

OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos, que serão utilizados na manutenção das vias públicas, praças, parques e jardins do município, conforme especificação descrita no Anexo I do Edital e solicitação da Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços”.

| RAZÃO SOCIAL: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENDEREÇO: |  |  |
| CIDADE: | CEP: | FONE: |
| E-MAIL: |  | CNPJ Nº |

| ITEM | QTD | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA OU PROCEDÊNCIA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | XXXXXXX |

A proposta deverá ainda:

- Ser apresentada em 1 (uma) única via datilografada ou digitada, não sendo aceito manuscrito. Deverá ainda estar datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da proponente, contendo o seguinte:

- Preço unitário e total expressos em números para cada item, na moeda corrente nacional, devendo estar incluído no mesmo todas as despesas e encargos, tais como frete, impostos, seguros e demais encargos que os compõem; bem como os lucros da Contratada;

- Descrição dos materiais conforme relação do ANEXO I;

- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.

- Juntar na proposta o ANEXO VIII (Termo de Compromisso).

- A proponente deverá mencionar o Banco, Agência e Conta Corrente para pagamento, caso seja vencedora do certame.

Local e Data:

Assinatura:

Nome do Representante: RG: CPF:

NOME e QUALIFICAÇÃO completos do representante da empresa que a representará no ato da assinatura do contrato, no caso de ser uma das licitantes vencedoras do certame.

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO III - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu ..........................xxxxxxxx............................ (nome completo), RG nº. ............xxxxxxxxx................,representante legal da .................xxxxxxxxxxx................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ........xxxxx......, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 053/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ).

..................., ....... de .......... de 2023.

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO IV - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

...............xxxx.......,...............xxxxxxxxxxxxxxxx...................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. ..........xxxxxxxxxxxxx........................ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...............................xxxxxxxxxxxxxxxxxx..........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº...........xxxxxxxxxxxxxxxxx....... e do CPF nº ..............xxxxxxxxxxxxxxx............, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de .......... de 2023.

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

# ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022

## PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”

OUTORGANTE: ........xxxxxxxxxx............, (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº .....xxxxxxxxxxx.........), com sede na Rua ..............xxxxxxxxxxxxxxxx................, nº .....xxxxx........, bairro .........xxxxxxxxxxx........, na cidade de ........xxxxxxxxxxxxxx......, Estado de ............xxxxxxxxxxxx........, (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) .....xxxxxxxxxxxxxx............, .........xxxxxxxxxxxx............... (nacionalidade), .............................. (estado civil), .......xxxxxxxxxx... (profissão), portador(a) do RG nº .........xxxxxxxxxxx..... e do CPF nº .....xxxxxxxxx....., residente e domiciliado na Rua .................xxxxxxxxxxxxxxxx............, nº .........., na cidade de ..........xxxxxxxxxxx......, Estado de .....xxxxxxxxxxxxxxxxxxx...................., ----------

OUTORGADO: Sr. (a) ...............xxxxxxxxxx......., ......xxxxxxxxxxxx..... (nacionalidade), .........xxxxxxxx........ (estado civil), .......xxxxxxxxxx.... (profissão), portador(a) do RG nº .......xxxxxx.... e do CPF nº .......xxxxxxxxxx..., residente e domiciliado na Rua .....xxxxxxxx........., nº ..xxxx.x...., bairro .......xxxxxxxx......, na cidade de .......xxxxxxxxxxx..........., Estado de ....xxxxxxxxxxx...; ----------

PODERES: Ao qual confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS nº 053/2022, da Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

..................., ....... de .......... de 2023.

__________________________________

Outorgante (Carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES

ANEXO VI - MODELO

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS nº 053/2022

PROCESSO ADM. LICITATORIO nº 196/2022

A_______xxxxxxx__, inscrita no CNPJ sob o nº___xxxxxxxxxx, com sede__xxxxxxxxxx_, por intermédio de seu representante legal Sr(a)__________xxxxxxxxxxx___, portador(a) do RG nº _______xxxxxxxx___CPF______xxxxxxxxxxxx__, DECLARO, sob as penas da lei, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do momento da declaração de vencedor  deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

..................., ....... de .......... de 2023.

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

(carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO VII

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....

Aos ... dias do mês de ..... de dois mil e vinte e dois, autorizado no processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1.819/2006, de 17 de julho de 2006 e  Decreto Municipal nº 040/2006 de 06/04/2006, Decreto Municipal n° 312/2013 de 22/11/2013, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações , conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, inscrita no CNPJ: 46.634.218/0001-07 e o FORNECEDOR DETENTOR DA ATA: ............., com sede na Rua ...... n..., ......., em ......../SP, inscrita no CNPJ n. ........., neste ato representada pelo Sr. _______, portador da Carteira de Identidade n. _______, e do CPF n. _______.

##### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Descrição do objeto: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos, que serão utilizados na manutenção das vias públicas, praças, parques e jardins do município, conforme especificação descrita no Anexo I do Edital e solicitação da Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços”, conforme especificações e valores abaixo:

| ITEM | QTD | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA/ PROCEDÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a) As mercadorias deverão ser de primeira qualidade;

b) Os itens 32; 33; 34 e 35 deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias de acordo com a solicitação, os demais itens deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, de acordo com a solicitação junto a Almoxarifado Municipal sito a Av. Dorival Dognani, 1.283 - Distrito Industrial.

c) As mercadorias deverão estar integras no momento da entrega, caso contrário, a mesma será devolvida á distribuidora em questão.

1.2 - Todas as despesas relacionadas com o transporte dos produtos correrão por conta da empresa/contratada.

1.3 - O valor total global estimado com o presente registro de preços é de R$ ...... (......).

1.4 - A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.5 - As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos orçamentários do exercício de 2023, na categoria econômica 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, nas Unidades Orçamentárias abaixo relacionadas.

02.01.01 - Gabinete do Prefeito e dependências;

02.02.00 - Coordenadoria Municipal de Governo;

02.03.01 - Coordenadoria Municipal de Planejamento e Finanças;

02.04.00 - Coordenadoria Municipal de Assuntos Jurídicos;

02.05.01 - Coordenadoria Municipal da Administração;

02.06.01 - Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços;

02.07.00 - Coordenadoria Municipal de Transportes e Compras;

02.08.00 - Coordenadoria Municipal de Engenharia;

02.09.01 - Coordenadoria Municipal de Conservação e Limpeza Publica;

02.10.01 - Fundo Municipal da Saúde;

02.11.00 - Coordenadoria Municipal da Educação;

02.12.00 - Coordenadoria Municipal de Segurança Publica;

02.13.00 - Coordenadoria Municipal da Ação Social;

02.14.01 - Coordenadoria Municipal da Cultura;

02.15.01 - Coordenadoria Municipal de Agricultura e Abastecimento;

02.16.00 - Coordenadoria Municipal do Meio Ambiente;

02.18.01 - Coordenadoria Municipal de Esporte e Turismo;

02.20.01 - Fundo Municipal da Assistência Social;

02.21.01 - Fundo Municipal dos direitos da Criança e Adolescente;

02.22.00 - Fundo Municipal de Habitação de Intenção Social.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

2.1- O FORNECEDOR DETENTOR DA ATA compromete-se a manter, durante a vigência da presente, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

2.2 - A Adjudicatária da Ata de Registro de Preços é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata.

2.3 - O ÓRGÃO GERENCIADOR designa o Almoxarife, encarregado da fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do presente registro, durante sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS

3.1 - As alterações de preços, eventualmente necessárias, em face do comportamento do mercado fornecedor e do equilíbrio do ajuste, para maior ou menor, serão processadas através de requerimento formulado pelo FORNECEDOR DETENTOR DA ATA e dirigido ao ÓRGÃO GERENCIADOR, onde será indicado o percentual de alteração, acompanhado de cópias xerográficas das notas fiscais de compra antecessora a autenticar no Dptº Licitação e atual que permitam a comparação e a verificação da compatibilidade do(s) custo(s) com a(s) alteração(ões) proposta(s).

3.2 - O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará como critério para autorizar a elevação ou redução dos preços o resultado de pesquisa efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal junto às demais empresas fornecedoras, de forma a verificar a compatibilidade da atualização solicitada com os preços praticados no mercado, no resguardo do interesse público e na procura da manutenção do equilíbrio financeiro da Ata.

3.3 - O atraso na apresentação de requerimento de ajuste de preços, quando se tratar de diminuição, acarretará à empresa adjudicatária multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do fornecimento da última semana, sem prejuízo da retroatividade da redução dos preços com as compensações devidas, na forma apurada.

3.4 - No caso da constatação, através da pesquisa a que se refere o item anterior, de que o aumento de preço pleiteado pelo FORNECEDOR DETENTOR DA ATA tornará igual, conforme o caso, ou acima do da pesquisa de mercado, o reajuste não será autorizado e, persistindo o impasse, o procedimento poderá ser revisto pela Administração Municipal, conforme previsto no edital.

##### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1 - A Prefeitura, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, solicitará o fornecimento das mercadorias registradas na cláusula primeira, na quantidade estimada para um período, mediante Autorização de Compra emitida pelo Setor de Compras da Municipalidade.

4.2 - A Autorização de Compra e toda comunicação referente a execução da Ata como notificação, pedidos etc. Será realizado por meio eletrônico (e-mail) ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. O prazo para entrega será no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis depois de emitida a Requisição de Mercadoria/Ordem de Fornecimento pela Prefeitura Municipal de Taquarituba.

4.2.1 - O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de Compra poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado.

4.2.2 - A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Autorização de Compra no prazo previsto, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, conforme item 15 do edital.

4.3 - A empresa adjudicatária responsabilizar-se-á pela qualidade do produto registrado e fornecido, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

##### CLÁUSULA QUINTA DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias após a entrega das mercadorias e apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável; através de depósito em conta corrente da empresa: Banco; Agência nº; Conta Corrente nº: conforme fornecido pela Adjudicatária.

5.1.1. - As notas fiscais/fatura-NFE que apresentarem incorreções serão devolvidas à Prefeitura e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

5.1.2. - No texto da nota fiscal/fatura-NF-E deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, a procedência, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição (Pregão Presencial– Registro de Preços 053/2022).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

6.1- Ficam integrados a esta Ata de Registro, independente de transcrição os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento do FORNECEDOR DETENTOR DA ATA DE REGISTRO: edital de licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços nº 053/2022 e seus anexos, proposta da proponente vencedora, atas da sessão de credenciamento e processamento do pregão, homologação do processo licitatório e legislação pertinente à espécie.

6.2 - Será incorporada a esta Ata, mediante alterações qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

7.1 - O atraso injustificado na execução da Ata, após assinado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a adjudicatária à multa de mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

7.2 - Pela inexecução total ou parcial da Ata, a administração aplicará a adjudicatária as seguintes penalidades (art. 86 e 87, da Lei n º 8.666/93):

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade pelo prazo de 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Adjudicatária ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção, aplicada com base na alínea anterior.

7.3 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos nos § 1º, 2º e 3º, no art. 87, da Lei n º 8.666/93 e atualizações.

- 7.4 - O valor das multas deverá recolhido aos cofres Municipais, a ser descontado de possíveis créditos que a DETENTORA possa ter com a Administração, ou dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

7.5 - A Adjudicatária receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.

##### CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1 - O prazo de vigência da presente terá sua vigência no período compreendido entre a data de sua assinatura com validade de 12 (doze) meses, vigência de ---/---/---- até ---/---/----.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surtam todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

PREFEITO MUNICIPAL

##### ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TESTEMUNHAS:

01- ______________________________			02- ______________________________

ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa ____xxxxxxxxxxxxx____, com sede na cidade de ____________Estado de___xxxxxxxxx_, Rua __xxxxxxx_, nº ___xxxxxxx_, bairro____xxxxxxxxxxx_____inscrita no CNPJ sob o nº ____xxxxxxxxxx__Inscrição Estadual sob o nº___xxxxxxxxx, neste ato representado pelo (a) _______________xxxxxxxxxxxxxx_________________, RG:_______xxxxxxxxxx___, declara, por este e na melhor forma de direito, que conhece e concorda com todos os termos do Edital, Anexos e na minuta da  Ata, que fazem parte do Pregão Presencial nº 053/2022, Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Prefeitura Municipal de Taquarituba, quanto à classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à Licitante.

Declaramos, mais, que não existe, no presente momento, pedido de falência ou concordata em nome desta empresa licitante, nem outro impedimento superveniente que possa comprometer nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso tais condições venham a ocorrer, no decorrer do certame, submetemos à desclassificação automática.

A empresa assume ainda o compromisso de entregar todos os produtos que lhe forem solicitados com suas respectivas especificações e preços de acordo com a proposta apresentada, no prazo máximo de 10 (dez) dias depois de emitida a Requisição de Mercadoria/Ordem de Fornecimento pela Prefeitura Municipal de Taquarituba, assim como efetuar a troca imediata (48 horas, sem custo para a Prefeitura) dos produtos que, comprovadamente, se apresentarem em más condições de uso ou deteriorados e ou ainda vierem errados do que fora solicitado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba.

Declaramos, finalmente, concordar expressamente com todos os termos do Edital e as exigências nele contidas.

______xxxxx__,_xx__ de __xxxxxx___ de _xxxx

Assinatura do responsável

Carimbo com CNPJ

ANEXO IX

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM

Eu,_________________________________________________________________, portador(a) da Cédula de identidade RG nº.__________________, inscrito(a) no CPF/MF sob nº __________________________, representante da empresa _______________________________, participante do Pregão Presencial n° 053/2022, considerando a gravação em tempo real da sessão pública. AUTORIZO o uso de minha imagem por vídeo e áudio, nos portais de Transparência, sítios eletrônicos e redes sociais (Facebook e Youtube) da Prefeitura Municipal de Taquarituba, conforme Lei Municipal n° 1803 de 02/09/2019.

A presente autorização é concedida a título gratuito, a cessão de direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração.

Declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.

_____________________,______ de ______________ de 2023.

Local e data

____________________________________

Assinatura do responsável

NOTA: IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO X - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br)

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS n° 053/2022

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO n° 196/2022

DENOMINAÇÃO:________________________________________________________________

CNPJ:_________________________________________________________________________

ENDEREÇO:____________________________________________________________________

E-MAIL:_______________________________________________________________________

CIDADE:_______________________________________________________________________

ESTADO:______________________________________________________________________

TELEFONE:_____________________________________________________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.taquarituba.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

______________________, ____/____/_____

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Taquarituba da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.