ANEXO I

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

# PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2019

OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos que serão utilizados na manutenção de prédios públicos, conforme solicitação do Coordenador Municipal de Obras Públicas e especificações descritas no Anexo I do Edital”.

- As mercadorias deverão ser de primeira qualidade;

- As mercadorias deverão ser entregues em até 10 (dez) dias de acordo com a solicitação, no Almoxarifado Municipal sito a Av. Dorival Dognani, n° 1283 - Distrito Industrial;

- As mercadorias deverão estar integras no momento da entrega, caso contrário, a mesma será devolvida á distribuidora em questão.

| ITEM | QTD | UNID. | DESCRIÇÃO | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | Unid. | Lâmpada vapor metálica de 150 W x 220 V - HQI azul, com vida útil de no mínimo 15.000 horas e atender as normas ABNT NBR 13.593. | R$ 47,63 |
| 2 | 800 | Unid. | Lâmpadas Fluorescentes 40 w T 10, fluxo luminoso min.2500 LM, vida útil 7000 horas | R$ 11,47 |
| 3 | 240 | Unid. | Lâmpadas Fluorescentes 20 w T 10, fluxo luminoso min.2500 LM, vida útil 7000 horas | R$ 10,95 |
| 4 | 120 | Unid. | Lâmpada Econômica Compacta espiral branca 25 w 220 v | R$ 17,06 |
| 5 | 300 | Unid. | Lâmpadas Econômicas Compactas 25 w 110 v branca | R$ 15,68 |
| 6 | 48 | Unid. | Lâmpada Mista 250 W 220 V | R$ 37,38 |
| 7 | 1200 | Unid. | Lâmpada Tubular Leitosa Led:Potência:20W, Material: Alumínio e Polietileno, A/C: Bivolt ( 110/220), Durabilidade:35.000 horas, Lâmpada tubular T8, Soquete G13, Garantia: 1 ano, para substituição de lâmpada convencional de 40 watts( T8 ) | R$ 23,90 |
| 8 | 500 | Unid. | Lâmpada Led Bulbo 16W Bivolt - Leitosa - Longa vida útil, 40.000 horas, Base:E27, Tensão AC 110V/220V, Potência 12W, Temperatura Fria 6000K, Cor da lâmpada: Branco Frio, Certificação ISSO 9001, fluxo luminoso 1400 hrs. | R$ 18,83 |
| 9 | 120 | Unid. | Lâmpada Led Bulbo 07W - Leitosa - Aprox.: AC90~260V/50~60HZ Bivolt - Branco Frio - Longa vida útil, 50.000 horas, Base:E27, Potência 07W, Temperatura Fria 6000K, Cor da lâmpada: Branco Frio, Certificação ISSO 9001, fluxo luminoso min.600LM | R$ 8,49 |
| 10 | 60 | Unid. | Refletor de LED bivolt 50 W externo completo c/ lâmpada verde.. | R$ 108,28 |
| 11 | 50 | Unid. | Refletor de LED RGB bivolt 200 W externo completo, IP65 cinza. | R$ 456,30 |
| 12 | 100 | Unid. | Refletor para lâmpada de 400 W externo, com soquete E-40 porcelana | R$ 56,54 |
| 13 | 600 | Unid. | Reator Eletrônico 2x40 Bivolt | R$ 28,89 |
| 14 | 120 | Unid. | Reator Eletrônico 2x20 Bivolt | R$ 26,68 |
| 15 | 40 | Unid. | Reator Eletrônico 1x20 Bivolt | R$ 19,19 |
| 16 | 120 | Unid. | Reator Eletrônico 1x40 Bivolt | R$ 21,10 |
| 17 | 40 | Unid. | Reator Eletrônico 1x110 W Bivolt H.O. | R$ 70,80 |
| 18 | 10 | Conj. | Contator elétrico trifásico CWM 40 A | R$ 200,33 |
| 19 | 8 | Conj. | Contator elétrico trifásico CWM 50 A | R$ 323,33 |
| 20 | 8 | Conj. | Contator elétrico trifásico CWM 80 A | R$ 510,63 |
| 21 | 6 | Conj. | Contator elétrico trifásico CWM 95 A. | R$ 619,27 |
| 22 | 20 | Unid. | Disjuntor Tripolar 25 A padrão DINN | R$ 43,07 |
| 23 | 20 | Unid. | Disjuntor Tripolar 32 A padrão DINN | R$ 45,40 |
| 24 | 20 | Unid. | Disjuntor Tripolar 40 A padrão DINN | R$ 50,48 |
| 25 | 12 | Unid. | Disjuntor Tripolar 50 A padrão DINN | R$ 54,18 |
| 26 | 6 | Unid. | Chave com Fusível NH 400 A X 500V trifásico com 3 fusível reserva de 400 Amp. normatizada FSW 400-3 | R$ 540,20 |
| 27 | 6 | Unid. | Chave com Fusível NH 160 A X 500V trifásico com 3 fusível reserva carga 125 Amp., normatizado FSW 160-3 | R$ 451,30 |
| 28 | 6 | Unid. | Chave com Fusível NH 250 A X 500V trifásico com 3 fusível reserva de 250 Amp., normatizada FSW 250-3 | R$ 375,67 |
| 29 | 1500 | M. | Condutor de cobre unipolar 1,5 mm vermelho, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 1,00 |
| 30 | 1500 | M. | Condutor de cobre unipolar 1,5 mm azul, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 1,00 |
| 31 | 1500 | M. | Condutor de cobre unipolar 1,5 mm verde, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 1,00 |
| 32 | 500 | M. | Condutor de cobre unipolar 4,0 mm vermelho, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 2,29 |
| 33 | 500 | M. | Condutor de cobre unipolar 4,0 mm preto, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, | R$ 2,29 |
| 34 | 500 | M. | Condutor de cobre unipolar 4,0 mm azul, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 2,29 |
| 35 | 500 | M. | Condutor de cobre unipolar 4,0 mm verde, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 2,29 |
| 36 | 2000 | M. | Condutor de cobre unipolar 6,0 mm vermelho, isolação em PVC/90ºC 0,6 à 1Kv, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 3,12 |
| 37 | 2000 | M. | Condutor de cobre unipolar 6,0 mm preto, isolação em PVC/70ºC 0,6 à 1Kv, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 3,30 |
| 38 | 2000 | M. | Condutor de cobre unipolar 6,0 mm azul, isolação em PVC/70ºC 0,6 à 1Kv , camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 3,30 |
| 39 | 2000 | M. | Condutor de cobre unipolar 6,0 mm verde, isolação em PVC/70ºC, 0,6 à 1Kv, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 3,30 |
| 40 | 500 | M. | Condutor de cobre unipolar 10,0 mm vermelho, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 5,43 |
| 41 | 500 | M. | Condutor de cobre unipolar 10,0 mm preto, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 5,43 |
| 42 | 500 | M. | Condutor de cobre unipolar 10,0 mm azul, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 5,43 |
| 43 | 300 | M. | Condutor de cobre unipolar 10,0 mm verde, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 4,35 |
| 44 | 300 | M. | Condutor de cobre unipolar 16,0 mm preto, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 9,33 |
| 45 | 200 | M. | Condutor de cobre unipolar 16,0 mm vermelho, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 9,33 |
| 46 | 200 | M. | Condutor de cobre unipolar 16,0 mm azul, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 9,33 |
| 47 | 100 | M. | Condutor de cobre unipolar 16,0 mm verde, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 9,33 |
| 48 | 300 | M. | Condutor de cobre unipolar 25,0 mm preto, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 13,67 |
| 49 | 100 | M. | Condutor de cobre unipolar 25,0 mm azul, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 13,67 |
| 50 | 200 | M. | Condutor de cobre unipolar 35,0 mm preto, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 19,03 |
| 51 | 100 | M. | Condutor de cobre unipolar 35,0 mm azul, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível. c/ rolo de 100m, Normatizado NBR 7286 da ABNT – NM 280. | R$ 19,03 |
| 52 | 4000 | M. | Cabo CU PVC PP 2x1,5mm 750V V-PT/BC-CPFL (Rolo de 100m) | R$ 2,48 |
| 53 | 600 | M. | Cabo CU PVC PP 2x2,5mm 750V V-PT/BC-CPFL(Rolo de 100m) | R$ 3,88 |
| 54 | 300 | M. | Cabo CU PVC PP 3x4mm 750V V-PT/BC-CPFL(Rolo de 100m) | R$ 7,52 |
| 55 | 300 | M. | Cabo CU PVC PP 3x2,5mm 750V V-PT/BC-CPFL isolação 0,6/1kv(Rolo de 100m) | R$ 5,18 |
| 56 | 200 | M. | Cabo CU PVC PP 3x6mm 750V V-PT/BC-CPFL(Rolo de 100m) | R$ 10,27 |
| 57 | 800 | M. | Fio paralelo 2 x1,50 mm, branco. (Rolo de 100m) | R$ 1,79 |
| 58 | 800 | M. | Fio paralelo 2 x2,50 mm, branco. (Rolo de 100m) | R$ 2,83 |
| 59 | 300 | M. | Cabo flexível paralelo 2 x 0,75 branco(Rolo de 100m) | R$ 1,35 |
| 60 | 200 | M. | Cabo de 4 vias interno. (Rolo de 100m) | R$ 1,20 |
| 61 | 600 | M. | Cabo Multiplexado 4 x 10 mm(Rolo de 100m) | R$ 5,84 |
| 62 | 300 | M. | Cabo Multiplexado 4 x16 mm(Rolo de 100m) | R$ 8,18 |
| 63 | 300 | M. | Cabo Multiplexado 4 x 25 mm(Rolo de 100m) | R$ 13,19 |
| 64 | 600 | M. | Cabo externo de telefone tipo Drops. (Rolo de 100m) | R$ 1,31 |
| 65 | 600 | M. | Cabo de 4 vias interno ( tipo alarme ). (Rolo de 100m) | R$ 1,19 |
| 66 | 6 | Cx. | Cabo de rede categoria 5, 4 pares 305 azul. | R$ 262,00 |
| 67 | 40 | Unid. | Abraçadeira nylon 100mm x 2,5mm, branca. Embalagem com 100 unid. | R$ 5,27 |
| 68 | 80 | Unid. | Abraçadeira nylon 150mm x 2,5mm, branca. Embalagem com 100 unid. | R$ 7,05 |
| 69 | 20 | Unid. | Abraçadeira nylon 380mm x 4,8mm, branca. Embalagem com 100 unid. | R$ 46,74 |
| 70 | 40 | Unid. | Abraçadeira nylon 250mm x3,0mm branca. Embalagem com 100 unid. | R$ 21,32 |
| 71 | 4 | Unid. | Bomba submersa mod.950 de 220 V. | R$ 362,22 |
| 72 | 4 | Unid. | Bomba submersa mod.950 de 110 V. | R$ 362,22 |
| 73 | 2 | Unid. | Bomba mono estágio ¾ CV trifásico | R$ 694,08 |
| 74 | 300 | Unid. | Terminal tipo ilhós 1,5mm | R$ 0,17 |
| 75 | 300 | Unid. | Terminal tipo ilhós 2,5mm | R$ 0,22 |
| 76 | 100 | Unid. | Terminal tipo ilhós 4,0mm | R$ 0,32 |
| 77 | 100 | Unid. | Terminal tipo ilhós 6,0mm | R$ 0,46 |
| 78 | 100 | Unid. | Terminal tipo ilhós 10,0mm | R$ 0,77 |
| 79 | 100 | Unid. | Terminal tipo ilhós 16,0mm | R$ 1,21 |
| 80 | 300 | Unid. | Terminal tipo garfo 1,5mm | R$ 0,27 |
| 81 | 300 | Unid. | Terminal tipo garfo 2,5mm | R$ 0,66 |
| 82 | 100 | Unid. | Terminal tipo garfo 4,0mm | R$ 0,51 |
| 83 | 100 | Unid. | Terminal tipo garfo 6,0mm | R$ 0,66 |
| 84 | 100 | Unid. | Terminal tipo garfo 10,0mm | R$ 1,77 |
| 85 | 100 | Unid. | Terminal tipo garfo 16,0mm | R$ 2,08 |
| 86 | 50 | Unid. | Terminal com pressão 16,0mm | R$ 2,33 |
| 87 | 25 | Unid. | Terminal com pressão 25,0mm | R$ 2,88 |
| 88 | 25 | Unid. | Terminal com pressão 35,0mm | R$ 3,72 |
| 89 | 200 | Unid. | Conector 1,5mm porcelana bipolar | R$ 2,65 |
| 90 | 200 | Unid. | Conector 2,5mm porcelana bipolar | R$ 3,09 |
| 91 | 200 | Unid. | Conector 4mm porcelana bipolar | R$ 4,07 |
| 92 | 200 | Unid. | Conector 6mm porcelana bipolar | R$ 4,75 |
| 93 | 200 | Unid. | Conector 10mm porcelana bipolar | R$ 4,16 |
| 94 | 300 | Unid. | Conector 16mm tubolar pressão | R$ 2,99 |
| 95 | 60 | Unid. | Conector 25mm tubolar pressão | R$ 2,35 |
| 96 | 100 | Unid. | Conector 10mm tipo Split Bold | R$ 4,15 |
| 97 | 60 | Unid. | Conector 16mm tipo Split Bold | R$ 5,85 |
| 98 | 30 | Unid. | Conector 25mm tipo Split Bold | R$ 8,03 |
| 99 | 30 | Unid. | Conector para haste terra ( 2,10) | R$ 5,13 |
| 100 | 600 | Unid. | Conector 1,5 mm. garfo | R$ 0,34 |
| 101 | 400 | Unid. | Conector 2,5 mm. Tubular | R$ 0,40 |
| 102 | 300 | Unid. | Conector 4,0 mm. Tubular | R$ 0,64 |
| 103 | 200 | Unid. | Conector 6,0 mm. Tubular | R$ 0,70 |
| 104 | 100 | Unid. | Conector 10 mm tubular | R$ 1,35 |
| 105 | 200 | Unid. | Soquete porcelana E-27 | R$ 4,31 |
| 106 | 12 | Unid. | Trilho para painel DINN c/1M | R$ 27,48 |
| 107 | 100 | Unid. | Tomada redonda externa 2P+T 10 Amp. | R$ 7,23 |
| 108 | 30 | Unid. | Tomada redonda externa 2P+T 20 Amp. | R$ 8,01 |
| 109 | 300 | Unid. | Plug Fêmea externo 2P+T 10 Amp 250V preto. | R$ 5,98 |
| 110 | 350 | Unid. | Plug Macho externo 2P+T 10 Amp 250V preto. | R$ 5,69 |
| 111 | 30 | Unid. | Plug Macho externo 2P+T 20 Amp 250V preto NBR 14136 | R$ 6,70 |
| 112 | 100 | Unid. | Pino externo 10 A. 2 P+T 250V saída 90º preto | R$ 5,55 |
| 113 | 20 | Unid. | Resistência para Ducha tipo versátil Lorenzet, potencia 6000W/220V | R$ 24,24 |
| 114 | 30 | Unid. | Resistência para chuveiro Belo Banho Lorenzet, potencia 5.500W/220V | R$ 16,83 |
| 115 | 50 | Unid. | Lâmpada Econômica tipo espiral Luz branca, soquete E-40, potencia 105Wx220V | R$ 165,00 |
| 116 | 30 | Unid. | Temporizador c/reserva ( mínimo 24hrs ) 60 HZ 220V, mínimo 3.500 W, p/ painel elétrico e suporte dim com contato 16 Amp. | R$ 73,00 |
| 117 | 6 | Unid. | Fusível NH 600 Amp. | R$ 78,27 |
| 118 | 100 | Unid. | LUMINÁRIA CÔNICA - DIFUSOR POLICARBONATO 54 CM. Características: - Luminária decorativa com difusor cônico em Policarbonato antivandilismo. - Design moderno, de alto rendimento luminoso. - Tampa superior em chapa de alumínio, na cor preto ou cor opcional. - Difusor Policarbonato, grande resistência a impacto e longa durabilidade. Especificações: Aplicação: praças, jardins, calçadões, pátios e parques. Encaixe: Ø60,3mm. Soquete: Rosca E-27 e E-40. Lâmpada: 1 Lâmpada Vapor Sódio 70W / 150W, ou 1 Lâmpada Vapor Mercúrio 80W / 125W, ou 1 Lâmpada Mista 160 W. Diâmetro: 540mm. Altura: 410mm | R$ 561,67 |
| 119 | 60 | Unid. | Globo em Polietileno leitoso anti vandalismo com diâmetro 500 mm,luminária com grande resistência a impactos, calor e interpéries, encaixe para topo de poste com diâmetro de 63,5mm, base de alumínio fundido pintado na cor cinza martelado e soquete E 27 p/ lâmpada 160W | R$ 64,26 |
| 120 | 100 | Unid. | Globo em polietileno leitoso anti vandalismo com diâmetro de 300mm, encaixe de 150mm. | R$ 39,90 |
| 121 | 60 | Unid. | Globo em polietileno leitoso anti vandalismo com diâmetro de 430mm, encaixe de 148mm. | R$ 100,63 |
| 122 | 20 | Unid. | Globo em vidro leitoso com diâmetro de 400mm, encaixe de 160mm. | R$ 72,00 |
| 123 | 200 | Unid. | Balisador, tubo aluminio 3”, vidro timoreiro acabamento preto, 500 mm. Altura, soquete E-27 com ajuste de altura e referência PJ 244-50 | R$ 85,33 |
| 124 | 5 | Unid. | Padrão ( CPFL ) incorporado trifásico B2 (25KVA) com disjuntor tripolar 80 Amp completo, cabo 25mm | R$ 1.800,00 |
| 125 | 3000 | M. | Cano espíraflex ( c/arame interno ) 1” | R$ 4,58 |
| 126 | 400 | M. | Conduite corrugado ¾ - cinza | R$ 1,11 |
| 127 | 600 | M. | Mangueira polietileno 1” | R$ 2,64 |
| 128 | 400 | M. | Mangueira polietileno ¾ | R$ 1,61 |
| 129 | 20 | Unid. | Disjuntor nema 10 A Unipolar, curva C | R$ 13,26 |
| 130 | 20 | Unid. | Disjuntor nema 20 A Unipolar, curva C | R$ 12,53 |
| 131 | 20 | Unid. | Disjuntor nema 25 A Unipolar ,curva C | R$ 14,30 |
| 132 | 15 | Unid. | Disjuntor nema 35 A Unipolar, curva C | R$ 21,98 |
| 133 | 20 | Unid. | Disjuntor nema 50 A Unipolar, curva C | R$ 26,26 |
| 134 | 30 | Unid. | Disjuntor nema 60 A Unipolar, curva C | R$ 40,23 |
| 135 | 30 | Unid. | Disjuntor nema 70 A Unipolar, curva C | R$ 44,66 |
| 136 | 20 | Unid. | Disjuntor nema 50 A Bipolar ,curva C | R$ 99,90 |
| 137 | 30 | Unid. | Disjuntor nema 60 A Bipolar, curva C | R$ 108,40 |
| 138 | 16 | Unid. | Disjuntor nema 70 A Bipolar, curva C | R$ 114,14 |
| 139 | 10 | Unid. | Disjuntor Nema Tripolar 60 A. | R$ 116,14 |
| 140 | 12 | Unid. | Disjuntor Nema Tripolar 70 A. | R$ 108,66 |
| 141 | 6 | Unid. | Disjuntor Nema Tripolar 80 A. | R$ 8,99 |
| 142 | 40 | Unid. | Disjuntor DIN 16 Amp. Unipolar | R$ 8,60 |
| 143 | 20 | Unid. | Disjuntor DIN 10 Amp. Unipolar | R$ 9,80 |
| 144 | 20 | Unid. | Disjuntor DIN 25 Amp. Unipolar | R$ 5,72 |
| 145 | 20 | Unid. | Disjuntor DIN 32 Amp. Unipolar | R$ 10,24 |
| 146 | 20 | Unid. | Disjuntor DIN 50 Amp. Unipolar | R$ 12,11 |
| 147 | 20 | Unid. | Disjuntor DIN 60 Amp. Unipolar | R$ 12,74 |
| 148 | 30 | Unid. | Disjuntor DIN 70 Amp. Unipolar | R$ 22,72 |
| 149 | 20 | Unid. | Disjuntor DIN 50 Amp. Bipolar | R$ 36,25 |
| 150 | 30 | Unid. | Disjuntor DIN 60 Amp. Bipolar | R$ 39,91 |
| 151 | 16 | Unid. | Disjuntor DIN 70 Amp. Bipolar | R$ 45,13 |
| 152 | 10 | Unid. | Disjuntor DIN 60 Amp. Tripolar | R$ 52,67 |
| 153 | 12 | Unid. | Disjuntor DIN 70 Amp. Tripolar | R$ 64,83 |
| 154 | 10 | Unid. | Disjuntor DIN 80 Amp. Tripolar | R$ 146,04 |
| 155 | 12 | Unid. | Disjuntor DDR 20 Amp. unipolar | R$ 85,67 |
| 156 | 12 | Unid. | Disjuntor DDR 30 Amp. unipolar | R$ 88,00 |
| 157 | 12 | Unid. | Disjuntor DDR 40 Amp. unipolar | R$ 78,75 |
| 158 | 12 | Unid. | Disjuntor DDR 50 Amp. unipolar | R$ 93,75 |
| 159 | 150 | Unid. | Caixa de passagem de ferro 2”x4” | R$ 2,13 |
| 160 | 30 | Unid. | Caixa de passagem de ferro 4”x4” | R$ 3,29 |
| 161 | 40 | Unid. | Sistema X telefone e rede ( RJ 11 e RJ 45 ) com caixa branca | R$ 19,47 |
| 162 | 120 | Unid. | Sistema X tomada (1 tu )10 Amp. 2 p+t , com caixa branca | R$ 8,29 |
| 163 | 20 | Unid. | Sistema X tomada ( 1 tu )20 Amp. 2 p+t , com caixa branca | R$ 9,48 |
| 164 | 200 | Unid. | Conjunto com placa tomada 10 Amp.2p+t ( 1 tu ) branca | R$ 7,08 |
| 165 | 30 | Unid. | Conjunto com placa 2 tomada 10 Amp.2p+t ( 2 tu ) branca | R$ 10,85 |
| 166 | 30 | Unid. | Conjunto com placa tomada 20 Amp.2p+t ( 1 tu ) branca | R$ 8,71 |
| 167 | 60 | Unid. | Conjunto com placa interruptora simples ( 1 TS ) branca | R$ 5,55 |
| 168 | 20 | Unid. | Conjunto com placa interruptora paralela ( 1 TP ) branca | R$ 7,86 |
| 169 | 120 | Unid. | Conjunto com placa interruptora e tomada ( 1 TS/TU ) branca | R$ 9,51 |
| 170 | 30 | Unid. | Conjunto placa 02 interruptora e tomada (2TS/TU) branca | R$ 11,58 |
| 171 | 30 | Unid. | Conjunto placa telefone e rede ( RJ 11 e RJ 45 ) branca | R$ 15,00 |
| 172 | 20 | Unid. | Conjunto placa 02 interruptora (2TS) branca | R$ 8,93 |
| 173 | 10 | Unid. | Conjunto placa 03 interruptora ( 3TS ) branca | R$ 12,32 |
| 174 | 30 | Unid. | Conjunto placa interruptora bipolar de 16 a 20 Amp.(1TS) | R$ 26,47 |
| 175 | 120 | Unid. | Chuveiro mínimo 4 temperatura 220Vx5500W com 2 resistências sobressalentes ( quente, morno, frio e desligado ) mínimo de 150mm de diâmetro | R$ 76,26 |
| 176 | 30 | Unid. | Chuveiro mínimo 4 temperatura 127Vx5500W com 2 resistências sobressalentes ( quente, morno, frio e desligado ) mínimo de 150mm de diâmetro | R$ 76,26 |
| 177 | 6 | Unid. | Chave magnética 5 CV “proteção do motor “ | R$ 236,30 |
| 178 | 3 | Unid. | Chave magnética 3 CV “proteção do motor “ | R$ 189,67 |
| 179 | 60 | Unid. | Soquete de porcelana regulável p/lâmpada HQI de 70 a 150W | R$ 16,83 |
| 180 | 400 | Unid. | Soquete pressão lâmpada ( 40 W ) | R$ 4,77 |
| 181 | 80 | Unid. | Soquete com rabicho p/ lâmpada fluorescente | R$ 3,28 |
| 182 | 5 | Unid. | Quadro de energia de aço 40x30x20cm, p/comando com placa de montagem | R$ 147,66 |
| 183 | 4 | Unid. | Quadro de energia de aço 50x40x20cm, p/comando com placa de montagem | R$ 192,80 |
| 184 | 12 | Unid. | Filtro d e Telefone ADSL | R$ 25,27 |
| 185 | 60 | Unid. | Controle de Velocidade de ventilador externo | R$ 44,30 |
| 186 | 24 | Unid. | Placa Controle de Velocidade de ventilador. | R$ 15,03 |
| 187 | 200 | Unid. | Canaleta dupla Adesiva branca de 2 m. | R$ 8,16 |
| 188 | 400 | Unid. | Plafon com Soquete de porcelana E-27 | R$ 4,76 |
| 189 | 5 | Unid. | Bomba submersível centrifuga trifásica p/água 3 T.60/220 | R$ 1.039,69 |
| 190 | 8 | Unid. | Relê térmico rw27 D de 7 a 10 amp. | R$ 62,98 |
| 191 | 8 | Unid. | Relê protetor falta de fase RPW de 7 a 10 Amp. | R$ 77,00 |
| 192 | 240 | Unid. | Lâmpada Led Bulbo 30W - Leitosa - Aprox.: AC90 260V/50 60HZ Bivolt - Branco Frio - Longa vida útil, 25.000 horas, Base:E27, Potência 30W, Temperatura Fria 6500K, Cor da lâmpada: Branco Frio, Certificação ISO 9001, fluxo luminoso min.3000LM | R$ 55,00 |
| 193 | 240 | Unid. | Lâmpada Led Bulbo 40W - Leitosa - Aprox.: AC90 260V/50 60HZ Bivolt - Branco Frio - Longa vida útil, 25.000 horas, Base:E27, Potência 40W, Temperatura Fria 6500K, Cor da lâmpada: Branco Frio, Certificação ISO 9001, fluxo luminoso min.4000LM | R$ 67,56 |
| 194 | 12 | Unid. | Chave Boia CB 2001-regulador de nivel | R$ 38,33 |

###### * Média Unitária = baseada em cotações de preços juntadas ao processo.

###### Taquarituba/SP, 08 de novembro de 2019.

Denis Wualler Costa

Secretário Mun. de Transportes e Compras em exercício

# ANEXO II

# FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

# PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2019

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________

Nº DO CNPJ: ______________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:______________________________________________________________

TELEFONES: _______________________________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________

| ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA OU PROCEDÊNCIA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| 02 | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | XXXXXXX |

A proposta deverá ainda:

- Ser apresentada em 1 (uma) única via datilografada ou digitada, não sendo aceito manuscrito. Deverá ainda estar datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da proponente, contendo o seguinte:

- Preço unitário e total expressos em números para cada item, na moeda corrente nacional, devendo estar incluído no mesmo todas as despesas e encargos, tais como frete, impostos, seguros e demais encargos que os compõem; bem como os lucros da Contratada;

- Descrição dos materiais conforme relação do ANEXO I;

- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação;

- Juntar na proposta o ANEXO VIII (Termo de Compromisso).

- Anexar ou mencionar na proposta a exigência do item 7.2 – letra “ f ”

- A proponente deverá mencionar o Banco, Agência e Conta Corrente para pagamento, caso seja vencedora do certame.

| Local e Data: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assinatura: |  |  |  |
| BANCO: | AGÊNCIA: | C. CORRENTE: |  |
| Nome do Representante: Identidade nº: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |
| NOME e QUALIFICAÇÃO completos do representante da empresa que a representará no ato da assinatura do contrato, no caso de ser uma das licitantes vencedoras do certame. |  |  |  |

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO III - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2019

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu ..........................xxxxxxxx............................ (nome completo), RG nº. ............xxxxxxxxx................,representante legal da .................xxxxxxxxxxx................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ........xxxxx......, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 077/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) .

..................., ....... de .......... de 2019

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO IV - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2019

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

...............xxxx.......,...............xxxxxxxxxxxxxxxx...................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. ..........xxxxxxxxxxxxx........................ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...............................xxxxxxxxxxxxxxxxxx..........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº...........xxxxxxxxxxxxxxxxx....... e do CPF nº ..............xxxxxxxxxxxxxxx............, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de .......... de 2019

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

# ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2019

## PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”

OUTORGANTE: ........xxxxxxxxxx............, (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº .....xxxxxxxxxxx.........), com sede na Rua ..............xxxxxxxxxxxxxxxx................, nº .....xxxxx........, bairro .........xxxxxxxxxxx........, na cidade de ........xxxxxxxxxxxxxx......, Estado de ............xxxxxxxxxxxx........, (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) .....xxxxxxxxxxxxxx............, .........xxxxxxxxxxxx............... (nacionalidade), .............................. (estado civil), .......xxxxxxxxxx... (profissão), portador(a) do RG nº .........xxxxxxxxxxx..... e do CPF nº .....xxxxxxxxx....., residente e domiciliado na Rua .................xxxxxxxxxxxxxxxx............, nº .........., na cidade de ..........xxxxxxxxxxx......, Estado de .....xxxxxxxxxxxxxxxxxxx...................., ----------

OUTORGADO: Sr. (a) ...............xxxxxxxxxx......., ......xxxxxxxxxxxx..... (nacionalidade), .........xxxxxxxx........ (estado civil), .......xxxxxxxxxx.... (profissão), portador(a) do RG nº .......xxxxxx.... e do CPF nº .......xxxxxxxxxx..., residente e domiciliado na Rua .....xxxxxxxx........., nº ..xxxx.x...., bairro .......xxxxxxxx......, na cidade de .......xxxxxxxxxxx..........., Estado de ....xxxxxxxxxxx...; ----------

PODERES: Ao qual confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS nº 077/2019, da Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

..................., ....... de .......... de 2019

__________________________________

Outorgante (Carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

RECONHECER FIRMA. – ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES

ANEXO VI - MODELO

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS nº 077/2019

PROCESSO ADM. LICITATORIO nº 077/2019

A_______xxxxxxx__, inscrita no CNPJ sob o nº___xxxxxxxxxx, com sede__xxxxxxxxxx_, por intermédio de seu representante legal Sr(a)__________xxxxxxxxxxx___, portador(a) do RG nº _______xxxxxxxx___CPF______xxxxxxxxxxxx__, DECLARO, sob as penas da lei, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 com alterações da L.C. nº 147 de 08/07/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do momento da declaração de vencedor  deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

..................., ....... de .......... de 2019

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

(carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO VII

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....

Aos ... dias do mês de ......... de dois mil e dezenove, autorizado no processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2019, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1.819/2006, de 17 de julho de 2006 e  Decreto Municipal nº 040/2006 de 06/04/2006, Decreto Municipal n° 312/2013 de 22/11/2013, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações , conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, inscrita no CNPJ: 46.634.218/0001-07, representada pelo ..... e o FORNECEDOR DETENTOR DA ATA: ............., com sede na Rua ...... n..., ......., em ......../SP, inscrita no CNPJ n. ........., neste ato representada pelo Sr. _______, portador da Carteira de Identidade n. _______, e do CPF n. _______.

##### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- Descrição do objeto: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos que serão utilizados na manutenção de prédios públicos, conforme solicitação do Coordenador Municipal de Obras Públicas e especificações descritas no Anexo I do Edital”, conforme especificações e valores abaixo:

| ITEM | QTD | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XXX | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
| XX | XXX | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |

- As mercadorias deverão ser de primeira qualidade;

- As mercadorias deverão ser entregues em até 10 (dez) dias de acordo com a solicitação, no Almoxarifado Municipal sito a Av. Dorival Dognani, n° 1283 - Distrito Industrial;

- As mercadorias deverão estar integras no momento da entrega, caso contrário, a mesma será devolvida á distribuidora em questão.

1.2 - O valor total global estimado com o presente registro de preços é de R$ ...... (......).

1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.4 - As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos disponíveis nas dotações orçamentárias do orçamento da Prefeitura Municipal de Taquarituba, Fonte de Recursos 01 - Recursos Próprios, na categoria econômica 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, na Unidade Orçamentária abaixo relacionada.

Ficha 394 - 02.14.01 - Coordenadoria Municipal de Obras Públicas;

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

2.1- O FORNECEDOR DETENTOR DA ATA compromete-se a manter, durante a vigência da presente, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

2.2 - A Adjudicatária da Ata de Registro de Preços é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata.

2.3 - O ÓRGÃO GERENCIADOR designa o Sr. Marcos Rogerio da Silva, CPF. 286.178.398-21- Eletricista/Encanador, encarregado da fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do presente registro, durante sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS

3.1 - As alterações de preços eventualmente necessárias em face do comportamento do mercado fornecedor e do equilíbrio do ajuste, para maior ou menor, serão processadas através de requerimento formulado pelo FORNECEDOR DETENTOR DA ATA e dirigido ao ÓRGÃO GERENCIADOR, onde será indicado o percentual de alteração, acompanhado de cópias xerográficas autenticadas das notas fiscais de compra antecessora e atual que permitam a comparação e a verificação da compatibilidade do(s) custo(s) com a(s) alteração(ões) proposta(s).

3.2 - O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará como critério para autorizar a elevação ou redução dos preços o resultado de pesquisa efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal junto às demais empresas fornecedoras, de forma a verificar a compatibilidade da atualização solicitada com os preços praticados no mercado, no resguardo do interesse público e na procura da manutenção do equilíbrio financeiro da Ata.

3.3 - O atraso na apresentação de requerimento de ajuste de preços, quando se tratar de diminuição, acarretará à empresa adjudicatária multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do fornecimento da última semana, sem prejuízo da retroatividade da redução dos preços com as compensações devidas, na forma apurada.

3.4 - No caso da constatação, através da pesquisa a que se refere o item anterior, de que o aumento de preço pleiteado pelo FORNECEDOR DETENTOR DA ATA tornará igual, conforme o caso, ou acima do da pesquisa de mercado, o reajuste não será autorizado e, persistindo o impasse, o procedimento poderá ser revisto pela Administração Municipal, conforme previsto no edital.

##### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1 - A Prefeitura, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, solicitará o fornecimento das mercadorias registrados na cláusula primeira, na quantidade estimada para um período, mediante Autorização de Compra emitida pelo Setor de Compras da Municipalidade.

4.2 - A Autorização de Compra e toda comunicação referente a execução da Ata como notificação, pedidos etc. Será realizado por meio eletrônico (fax ou e-mail) ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia.

4.2.1 - O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de Compra poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado.

4.2.2 - A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Autorização de Compra no prazo previsto, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, conforme item 12 do edital.

4.3 - A empresa adjudicatária responsabilizar-se-á pela qualidade do produto registrado e fornecido, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

##### CLÁUSULA QUINTA DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias após a entrega das mercadorias e apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável; através de depósito em conta corrente da empresa: Banco; Agência nº; Conta Corrente nº: conforme fornecido pela Adjudicatária.

5.1.1. - As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à Prefeitura e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

5.1.2. - No texto da nota fiscal/fatura deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, a procedência, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição (Pregão Presencial– Registro de Preços 077/2019).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

6.1- Ficam integrados a esta Ata de Registro, independente de transcrição os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento do FORNECEDOR DETENTOR DA ATA DE REGISTRO: edital de licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços nº 077/2019 e seus anexos, proposta da proponente vencedora, atas da sessão de credenciamento e processamento do pregão, homologação do processo licitatório e legislação pertinente à espécie.

6.2 - Será incorporada a esta Ata, mediante alterações qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência.

6.3 - Conforme disposto no art. 15, § 2° da Lei 8.666/93, os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial (jornal local).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

7.1 - O atraso injustificado na execução da Ata, após assinado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a adjudicatária à multa de mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

7.2 - Pela inexecução total ou parcial da Ata, a administração aplicará a adjudicatária as seguintes penalidades (art. 86 e 87, da Lei n º 8.666/93):

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade pelo prazo de 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Adjudicatária ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção, aplicada com base na alínea anterior.

7.3 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos nos § § 1º, 2º e 3º, no art. 87, da Lei n º 8.666/93 e atualizações.

- 7.4 - O valor das multas deverá recolhido aos cofres Municipais, a ser descontado de possíveis créditos que a DETENTORA possa ter com a Administração, ou dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

7.5 - A Adjudicatária receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou fax, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.

##### CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1 - O prazo de vigência da presente terá sua vigência no período compreendido entre a data de sua assinatura com validade de 12 (doze) meses, de ___/___/_____ até ___/___/_____.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

##### ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TESTEMUNHAS:

01- ______________________________			02- ______________________________

ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa ____xxxxxxxxxxxxx____, com sede na cidade de ____________Estado de___xxxxxxxxx_, Rua __xxxxxxx_, nº ___xxxxxxx_, bairro____xxxxxxxxxxx_____inscrita no CNPJ sob o nº ____xxxxxxxxxx__Inscrição Estadual sob o nº___xxxxxxxxx, neste ato representado pelo (a) _______________xxxxxxxxxxxxxx_________________, RG:_______xxxxxxxxxx___, declara, por este e na melhor forma de direito, que conhece e concorda com todos os termos do Edital, Anexos e na minuta da  Ata, que fazem parte do Pregão Presencial nº 077/2019 – (Registro de Preços para aquisição de materiais elétricos). Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Prefeitura Municipal de Taquarituba, quanto à classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à Licitante.

Declaramos, mais, que não existe, no presente momento, pedido de falência ou concordata em nome desta empresa licitante, nem outro impedimento superveniente que possa comprometer nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso tais condições venham a ocorrer, no decorrer do certame, submetemos à desclassificação automática.

A empresa assume ainda o compromisso de entregar todos os produtos que lhe forem solicitados com suas respectivas especificações e preços de acordo com a proposta apresentada, no prazo máximo de 10 (dez) dias depois de emitida a Requisição de Mercadoria/Ordem de Fornecimento pela Prefeitura Municipal de Taquarituba, assim como efetuar a troca imediata (48 horas, sem custo para a Prefeitura) dos produtos que, comprovadamente, se apresentarem em más condições de uso ou deteriorados e ou ainda vierem errados do que fora solicitado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba.

Declaramos, finalmente, concordar expressamente com todos os termos do Edital e as exigências nele contidas.

______xxxxxxxx__,_xx__ de __xxxxxxxxx___ de _xxxx

Assinatura do responsável

Carimbo com CNPJ

ANEXO IX - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br)

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS n° 077/2019

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO n° 107/2019

Denominação:__________________________________________________________________

CNPJ:_________________________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________________

e-mail:________________________________________________________________________

Cidade:_______________________________________________________________________

Estado:_______________________________________________________________________

Telefone/Fax:__________________________________________________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.taquarituba.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

______________________, ____/____/_____

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Taquarituba da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.