ANEXO I

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2020

- As mercadorias deverão ser de primeira qualidade;

- Os materiais deverão ser entregues em até 10 (dez) dias mediante Autorização de Compra, e os equipamentos (itens 01,02, 24, 25, 26) deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias mediante Autorização de Compra, emitidas pelo Setor de Compras da Municipalidade de acordo com a solicitação, na Coordenadoria Municipal da Saúde, Av. 09 de julho nº 45 - Centro.

- As caixas/embalagens onde serão transportadas as mercadorias deverão estar integras no momento da entrega, caso contrário, a mesma será devolvida á distribuidora em questão.

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | MÉDIA DE PREÇO* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO |
| 1 | 40 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ROLAMENTO CERÂMICO, SPRAY QUADRUPLO, ACOPLAMENTO BORDEN , PRESS-BUTTON PB, AUTOCLAVÁVEL, POTÊNCIA 13 w @ 2,2 BAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, PESO IDEAL E ROTAÇÃO 420.000 RPM SISTEMA EXTRA TORQUE FAZ COM QUE A CANETA NÃO PERCA A POTENCIA QUANDO ENCOSTADA NO DENTE. | R$ 858,80 |
| 2 | 5 | MINI INCUBADORA PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, BIVOLT AUTOMÁTICO. OBRIGATÓRIO APRESENTAR CATÁLOGO JUNTO COM A PROPOSTA. | R$ 328,66 |
| 3 | 400 | MÁSCARA CIRURGICACARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MÁSCARA RETANGULAR TRIPLA COM ELÁSTICO FILTRO 98% RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA. CAMADA EXTERNA: 14G/M² POLIPROPILENO TRANÇADO SEM COSTURA. CAMADA INTERNA: 25G/M² POLIPROPILENO EXPANDIDO SEM COSTURA. CAMADA FACIAL: 30G/M² POLIPROPILENO TERMOLIGADO SEM COSTURA. POSSUIR CLIPE NASAL CONSTITUÍDO DE MATERIAL MALEÁVEL QUE PERMITA O AJUSTE ADEQUADO DO CONTORNO DO NARIZ E DAS BOCHECHAS. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. CAIXA COM 50 UNIDADES. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO 12 MESES OBRIGATÓRIO APRESENTAR CATÁLOGO JUNTO COM A PROPOSTA. REGISTRO ANVISA IMPRESSO, APRESENTAR LAUDO DE EFICIENCIA BACTERIOLOGICA. | R$ 80,67 |
| 4 | 1200 | MÁSCARAS HOSPITALARES PFF2-S/ N95, SEM VÁLVULA LÁTEX FREE PROTEÇÃO CONTRA BIO AEROSSÓIS | R$ 9,77 |
| 5 | 500 | GORROS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO GRAMATURA 20 PACOTE COM 100 UNIDADES | R$ 26,50 |
| 6 | 500 | PRO PÉ DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO GRAMATURA 20 PACOTE COM 100 UNIDADES | R$ 52,50 |
| 7 | 200 | BABADORES DESCARTÁVEIS IMPERMEÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES CORES SORTIDAS. TAMANHO: 33,5 X 47 CM | R$ 21,19 |
| 8 | 24 | PRENDEDORES PARA BABADORES (JACARÉ) | R$ 13,00 |
| 9 | 2000 | AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL GRAMATURA 50 MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS PACOTE COM 10 UNIDADES | R$ 145,00 |
| 10 | 500 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO EXTRA LUXO PACOTE COM 1000 UNIDADES TAMANHO 20 X 21 | R$ 24,82 |
| 11 | 300 | SUGADORES ODONTOLÓGICOS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 40 UNIDADES | R$ 9,52 |
| 12 | 500 | ROLETE DENTAL EM ALGODÃO PACOTE COM 100 UNIDADES | R$ 3,42 |
| 13 | 300 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 1% (PARA BOCHECHO) EMBALAGEM COM 1 LITRO | R$ 40,51 |
| 14 | 300 | SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL EMBALAGEM COM 20 UNIDADES | R$ 33,11 |
| 15 | 800 | LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL TAM. 7.0 E 7.5 | R$ 4,33 |
| 16 | 30 | PINÇA PORTA GRAMPO DE PALMER | R$ 112,91 |
| 17 | 30 | ALICATE PERFURADOR DE AINSWORTH | R$ 144,13 |
| 18 | 30 | ARCO DE YOUNG EM METAL AUTOCLAVÁVEL | R$ 28,50 |
| 19 | 30 | ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL AUTOCLAVÁVEL | R$ 17,32 |
| 20 | 400 | LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO EM LÁTEX SUPER RESISTENTE CAIXA COM 26 UNIDADES TAMANHO (13,5 CM x 13,5 CM) | R$ 32,20 |
| 21 | 60 | ABRIDOR DE BOCA DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL INFANTIL E ADULTO | R$ 7,73 |
| 22 | 240 | GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL Nº 00, 14, 14A, 26, 204, 207, 208, 209, 210, 212, GI-01, W8A (20 DE CADA) | R$ 25,20 |
| 23 | 180 | CURETAS GRACEY DUPLA Nº 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 (30 DE CADA) CABO OCO DE 9,5MM | R$ 38,71 |
| 24 | 10 | MOCHO ODONTOLÓGICO CONCHA com elevação do assento através de sistema com pistão à gás, regulagem de altura do encosto através de catraca, inclinação do encosto através de alavanca lateral (Sistema Back System), assento med. 39 x 42 espuma injetada de 3cm de altura, encosto anatômico med. 29 x 37 com espuma injetada de 3 cm, revestimento em Couro Sintético sem costura. Estrela em Aço com Capa de Polipropileno, Rodizio em Nylon Injetado. Espuma Injetada. Sistema Back System de Regulagem do encosto. Altura mínima do Chão ao assento: 42 cm. Altura Máxima do Chão ao assento: 53 cm. capacidade Mínima de 110 Kg. APRESENTAR CATALOGO. | R$ 780,33 |
| 25 | 5 | AMALGAMADOR CAPSULAR - Equipamento bivolt chaveado 127V/220V, 4600 RPM, programação de tempo de 1 a 60 segundos, memorização do tempo programado, dispositivo de segurança interrompendo o funcionamento com a abertura da tampa e 1 ano de garantia. APRESENTAR CATALOGO. | R$ 1.632,95 |
| 26 | 4 | BOMBA À VÁCUO POTÊNCIA 1 HP / VÁCUO, FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS, CÂMARA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA, SAÍDA DE SUCÇÃO PARA ESGOTO, 4 AMORTECEDORES, INSTALAÇÃO DE ATÉ 15M DO PONTO DE SUCÇÃO SEM PERDER O DESEMPENHO, TENSÃO 24V, MÁXIMO CONSUMO DE ÁGUA 0,4000L / MIN. TRABALHA ATÉ COM 4 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. APRESENTAR CATALOGO. | R$ 5.021,09 |

* Com base em cotações de preços juntadas ao processo.

###### Taquarituba/SP, 22 de outubro de 2020.

Érica Lamarca Siqueira

Secretária Municipal de Administração

# ANEXO II

# FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA - PREGÃO REG. PREÇOS 077/2020

OBJETO: “Registro de Preços para Aquisições futuras e parceladas de Materiais e Equipamentos Odontológicos, conforme relação de itens constante no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde”.

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________________

Nº DO CNPJ: __________________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:_________________________________________________________________

TELEFONES: __________________________________________________________________________

E-MAIL: ______________________________________________________________________________

| ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| VALOR TOTAL | XXXXXXX |

A proposta deverá ainda:

- Ser apresentada em 1 (uma) única via datilografada ou digitada, não sendo aceito manuscrito. Deverá ainda estar datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da proponente, contendo o seguinte:

- Preço unitário e total expressos em números para cada item, na moeda corrente nacional, devendo estar incluído no mesmo todas as despesas e encargos, tais como frete, impostos, seguros e demais encargos que os compõem; bem como os lucros da Contratada;

- Descrição dos materiais conforme relação do ANEXO I;

- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação;

- Juntar na proposta o ANEXO VIII (Termo de Compromisso).

- Anexar ou mencionar na proposta a exigência do item 7.2 – letra “ f ”

- A proponente deverá mencionar o Banco, Agência e Conta Corrente para pagamento, caso seja vencedora do certame.

h) Para os itens: 02,03, 24, 25 e 26, os proponentes deverão apresentar catalogo do produto ofertado.

| Local e Data: |
| --- |
| Assinatura: |
| BANCO: | AGÊNCIA: | C. CORRENTE: |
| Nome do Representante: Identidade nº: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| NOME e QUALIFICAÇÃO completos do representante da empresa que a representará no ato da assinatura do contrato, no caso de ser uma das licitantes vencedoras do certame. |

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO III - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2020

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu ..........................xxxxxxxx............................ (nome completo), RG nº. ............xxxxxxxxx................,representante legal da .................xxxxxxxxxxx................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ........xxxxx......, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 077/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) .

..................., ....... de .......... de 2020.

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO IV - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2020

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

...............xxxx.......,...............xxxxxxxxxxxxxxxx...................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. ..........xxxxxxxxxxxxx........................ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...............................xxxxxxxxxxxxxxxxxx..........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº...........xxxxxxxxxxxxxxxxx....... e do CPF nº ..............xxxxxxxxxxxxxxx............, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de .......... de 2020

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

# ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2020

## PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”

OUTORGANTE: ........xxxxxxxxxx............, (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº .....xxxxxxxxxxx.........), com sede na Rua ..............xxxxxxxxxxxxxxxx................, nº .....xxxxx........, bairro .........xxxxxxxxxxx........, na cidade de ........xxxxxxxxxxxxxx......, Estado de ............xxxxxxxxxxxx........, (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) .....xxxxxxxxxxxxxx............, .........xxxxxxxxxxxx............... (nacionalidade), .............................. (estado civil), .......xxxxxxxxxx... (profissão), portador(a) do RG nº .........xxxxxxxxxxx..... e do CPF nº .....xxxxxxxxx....., residente e domiciliado na Rua .................xxxxxxxxxxxxxxxx............, nº .........., na cidade de ..........xxxxxxxxxxx......, Estado de .....xxxxxxxxxxxxxxxxxxx...................., ----------

OUTORGADO: Sr. (a) ...............xxxxxxxxxx......., ......xxxxxxxxxxxx..... (nacionalidade), .........xxxxxxxx........ (estado civil), .......xxxxxxxxxx.... (profissão), portador(a) do RG nº .......xxxxxx.... e do CPF nº .......xxxxxxxxxx..., residente e domiciliado na Rua .....xxxxxxxx........., nº ..xxxx.x...., bairro .......xxxxxxxx......, na cidade de .......xxxxxxxxxxx..........., Estado de ....xxxxxxxxxxx...; ----------

PODERES: Ao qual confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS nº 077/2020, da Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

..................., ....... de .......... de 2020.

__________________________________

Outorgante (Carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

RECONHECER FIRMA. – ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES

ANEXO VI - MODELO

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS nº 077/2020

PROCESSO ADM. LICITATORIO nº 111/2020

A_______xxxxxxx__, inscrita no CNPJ sob o nº___xxxxxxxxxx, com sede__xxxxxxxxxx_, por intermédio de seu representante legal Sr(a)__________xxxxxxxxxxx___, portador(a) do RG nº _______xxxxxxxx___CPF______xxxxxxxxxxxx__, DECLARO, sob as penas da lei, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 com alterações da L.C. nº 147 de 07/08/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do momento da declaração de vencedor  deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

..................., ....... de .......... de 2020.

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

(carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO VII

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....

Aos ... dias do mês de ......... de dois mil e  vinte, autorizado no processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2020, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1.819/2006, de 17 de julho de 2006 e  Decreto Municipal nº 040/2006 de 06/04/2006, Decreto Municipal n° 312/2013 de 22/11/2013, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações , conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, inscrita no CNPJ: 46.634.218/0001-07, representada pelo Sr.....  e o FORNECEDOR DETENTOR DA ATA: ............., com sede na Rua ...... n..., ......., em ......../SP, inscrita no CNPJ n. ........., neste ato representada pelo Sr. _______, portador da Carteira de Identidade n. _______, e do CPF n. _______.

##### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- Descrição do objeto: “Registro de Preços para Aquisições futuras e parceladas de Materiais e Equipamentos Odontológicos, conforme relação de itens constante no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde”.

| ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XX | XX | XXXXXXXX | XXXXX | XXX | XXXXX |
| XX | XX | XX | XXXXXXXX | XXXXX | XXX | XXXXX |
| VALOR TOTAL | XXXXXXX |

1.2 - Todas as despesas relacionadas com o transporte dos produtos correrão por conta da empresa/contratada.

1.3 - Os materiais DEVERÃO apresentar em sua embalagem e em seu respectivo rótulo, informações que contenham:

- Prazo de Validade dos Produtos: Mínimo 06 (seis) meses, a contar da requisição;

- Número do lote;

- Nome comercial;

- Nome do Laboratório.

1.4 - Os produtos apresentados deverão ser cotados de acordo com as especificações mínimas constantes no ANEXO I.

1.5 - Os produtos que forem cotados com outras especificações diferentes daqueles descritos no ANEXO I, bem como ainda número do lote, peso, conteúdo, quantidade, etc, SERÃO DESCLASSIFICADOS AUTOMATICAMENTE.

1.6 - Os materiais deverão ser entregues em até 10 (dez) dias mediante Autorização de Compra, e os equipamentos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias mediante Autorização de Compra, emitidas pelo Setor de Compras da Municipalidade de acordo com a solicitação, na Coordenadoria Municipal da Saúde, Av. 09 de julho nº 45 - Centro.

1.7 - Os produtos mesmo depois da entrega e aceitos ficarão sujeitos à substituição pelo fornecedor, desde que comprovada à deterioração dos mesmos, quando sua utilização ou que vierem em desacordo com o que fora solicitado conforme relação (ANEXO I) e na proposta da empresa vencedora.

1.8 - Ocorrendo irregularidade ou má execução dos serviços, o fornecedor dos produtos fica obrigado a refazê-los imediatamente.

1.9 - O valor total global estimado com o presente registro de preços é de R$ ...... (........................).

1.10 - A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.11 - As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos disponíveis nas  dotações orçamentárias:

226

1.........................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02..........................................	PODER EXECUTIVO

02.08....................................	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

02.08.01................................	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10..........................................	Saúde

10.301...................................	Atenção Básica

10.301.0012..........................	SAÚDE PARA TODOS

10.301.0012.2022.0000.......	Manutenção Assistencial, hospitalar e ambulatorial

3.3.90.30.00.........................	MATERIAL DE CONSUNO

0.01.00 - 300.035....................	Atenção  Básica

227

1.........................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02..........................................	PODER EXECUTIVO

02.08....................................	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

02.08.01................................	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10..........................................	Saúde

10.301...................................	Atenção Básica

10.301.0012..........................	SAÚDE PARA TODOS

10.301.0012.2022.0000.......	Manutenção Assistencial, hospitalar e ambulatorial

3.3.90.30.00.........................	MATERIAL DE CONSUNO

0.02.00 - 300.035....................	Atenção  Básica

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

2.1- O FORNECEDOR DETENTOR DA ATA compromete-se a manter, durante a vigência da presente, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

2.2 - A Adjudicatária da Ata de Registro de Preços é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata.

2.3 - O ÓRGÃO GERENCIADOR designa o Coordenador Municipal da Saúde Natali Cristina Pinto da Fonseca e seus colaboradores responsáveis pelo setor de odontologia encarregados da fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do presente registro, durante sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS

3.1 - As alterações de preços eventualmente necessárias em face do comportamento do mercado fornecedor e do equilíbrio do ajuste, para maior ou menor, serão processadas através de requerimento formulado pelo FORNECEDOR DETENTOR DA ATA e dirigido ao ÓRGÃO GERENCIADOR, onde será indicado o percentual de alteração, acompanhado de cópias xerográficas autenticadas das notas fiscais de compra antecessora e atual que permitam a comparação e a verificação da compatibilidade do(s) custo(s) com a(s) alteração(ões) proposta(s).

3.2 - O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará como critério para autorizar a elevação ou redução dos preços o resultado de pesquisa efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal junto às demais empresas fornecedoras, de forma a verificar a compatibilidade da atualização solicitada com os preços praticados no mercado, no resguardo do interesse público e na procura da manutenção do equilíbrio financeiro da Ata.

3.3 - O atraso na apresentação de requerimento de ajuste de preços, quando se tratar de diminuição, acarretará à empresa adjudicatária multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do fornecimento da última semana, sem prejuízo da retroatividade da redução dos preços com as compensações devidas, na forma apurada.

3.4 - No caso da constatação, através da pesquisa a que se refere o item anterior, de que o aumento de preço pleiteado pelo FORNECEDOR DETENTOR DA ATA tornará igual, conforme o caso, ou acima do da pesquisa de mercado, o reajuste não será autorizado e, persistindo o impasse, o procedimento poderá ser revisto pela Administração Municipal, conforme previsto no edital.

##### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1 - A Prefeitura, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, solicitará o fornecimento das mercadorias registrados na cláusula primeira, na quantidade estimada para um período, mediante Autorização de Compra emitida pelo Setor de Compras da Municipalidade.

4.2 - A Autorização de Compra e toda comunicação referente a execução da Ata como notificação, pedidos etc. Será realizado por meio eletrônico (fax ou e-mail) ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia.

4.2.1 - O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de Compra poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado.

4.2.2 - A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Autorização de Compra no prazo previsto, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, conforme item 12 do edital.

4.3 - A empresa adjudicatária responsabilizar-se-á pela qualidade do produto registrado e fornecido, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

##### CLÁUSULA QUINTA DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias após a entrega das mercadorias e apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável; através de depósito em conta corrente da empresa: Banco; Agência nº; Conta Corrente nº: conforme fornecido pela Adjudicatária.

5.1.1. - As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à Prefeitura e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

5.1.2. - No texto da nota fiscal/fatura deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, a procedência, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição (Pregão Presencial - Registro de Preços 077/2020).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

6.1- Ficam integrados a esta Ata de Registro, independente de transcrição os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento do FORNECEDOR DETENTOR DA ATA DE REGISTRO: edital de licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços nº 077/2020 e seus anexos, proposta da proponente vencedora, atas da sessão de credenciamento e processamento do pregão, homologação do processo licitatório e legislação pertinente à espécie.

6.2 - Será incorporada a esta Ata, mediante alterações qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência.

6.3 - Conforme disposto no art. 15, § 2° da Lei 8.666/93, os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

7.1 - O atraso injustificado na execução da Ata, após assinado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a adjudicatária à multa de mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

7.2 - Pela inexecução total ou parcial da Ata, a administração aplicará a adjudicatária as seguintes penalidades (art. 86 e 87, da Lei n º 8.666/93):

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade pelo prazo de 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Adjudicatária ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção, aplicada com base na alínea anterior.

7.3 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos nos § § 1º, 2º e 3º, no art. 87, da Lei n º 8.666/93 e atualizações.

7.4 - O valor das multas deverá recolhido aos cofres Municipais, a ser descontado de possíveis créditos que a DETENTORA possa ter com a Administração, ou dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

7.5 - A Adjudicatária receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou fax, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.

##### CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1 - O prazo de vigência da presente terá sua vigência no período compreendido entre a data de sua assinatura com validade de 12 (doze) meses no período de ---/---/---- até ---/---/----.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surtam todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

REPRESENTANTE MUNICIPAL

##### ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TESTEMUNHAS:

01- ______________________________			02- ______________________________

ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa ____xxxxxxxxxxxxx____, com sede na cidade de ____________Estado de___xxxxxxxxx_, Rua __xxxxxxx_, nº ___xxxxxxx_, bairro____xxxxxxxxxxx_____inscrita no CNPJ sob o nº ____xxxxxxxxxx__Inscrição Estadual sob o nº___xxxxxxxxx, neste ato representado pelo (a) _______________xxxxxxxxxxxxxx_________________, RG:_______xxxxxxxxxx___, declara, por este e na melhor forma de direito, que conhece e concorda com todos os termos do Edital, Anexos e na minuta da  Ata, que fazem parte do Pregão Presencial nº 077/2020. Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Prefeitura Municipal de Taquarituba, quanto à classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à Licitante.

Declaramos, mais, que não existe, no presente momento, pedido de falência ou concordata em nome desta empresa licitante, nem outro impedimento superveniente que possa comprometer nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso tais condições venham a ocorrer, no decorrer do certame, submetemos à desclassificação automática.

A empresa assume ainda o compromisso de entregar todos os produtos que lhe forem solicitados com suas respectivas especificações e preços de acordo com a proposta apresentada, no prazo máximo de determinado depois de emitida a Requisição de Mercadoria/Ordem de Fornecimento pela Prefeitura Municipal de Taquarituba, assim como efetuar a troca imediata (48 horas, sem custo para a Prefeitura) dos produtos que, comprovadamente, se apresentarem em más condições de uso ou deteriorados e ou ainda vierem errados do que fora solicitado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba.

Declaramos, finalmente, concordar expressamente com todos os termos do Edital e as exigências nele contidas.

______xxxxxxxx__,_xx__ de __xxxxxxxxx___ de _xxxx

Assinatura do responsável

ANEXO IX - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br)

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS n° 077/2020

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO n° 111/2020

DENOMINAÇÃO:________________________________________________________________

CNPJ:_________________________________________________________________________

ENDEREÇO:____________________________________________________________________

E-MAIL:_______________________________________________________________________

CIDADE:_______________________________________________________________________

ESTADO:______________________________________________________________________

TELEFONE/FAX:_________________________________________________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.taquarituba.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

______________________, ____/____/_____

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Taquarituba da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.