###### ANEXO – I

OBJETO: DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

# PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 052/2021

OBJETO: “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (eletrônicos, mobiliários, equipamentos oftalmológicos e equipamentos médico-hospitalares), recursos de Emenda Parlamentar Federal ref. a Proposta n° 11920.803000/1200-01, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações descritas no ANEXO I do edital".

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Câmara para Conservação de Imunobiológicos | 5 | R$ 13.300,00 | R$ 66.500,00 |
| Característica Física | Especificação |
| DISCADOR DE EMERGÊNCIA | POSSUI |
| MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) | AÇO INOXIDÁVEL 304 |
| CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO | POSSUI |
| SENSORES INTERNOS | POSSUI |
| CAPACIDADE E QUANTIDADE/CONTRA PORTA/SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE REGISTRO DE DADOS | DE 120 A 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS OU PRATELEIRAS/POSSUI/POSSUI E POSSUI |
| TEMPERATURA | ENTRE +2º C E + 8ºC |
| Especificação Técnica |
| DEVERA POSSUIR REGISTRO NA ANVISA |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Colposcópio | 1 | R$ 14.333,33 | R$ 14.333,33 |
| Característica Física | Especificação |
| AUMENTO/CÂMERA/MONITOR | VARIÁVEL/POSSUI/NÃO POSSUI |
| Especificação Técnica |
| DEVERA POSSUIR REGISTRO NA ANVISA |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Otoscópio Simples | 2 | R$ 750,12 | R$ 1.500,25 |
| Característica Física | Especificação |
| ILUMINAÇÃO | FIBRA OPTICA / LED |
| COMPOSIÇÃO | 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Oftalmoscópio | 1 | R$ 870,64 | R$ 870,64 |
| Característica Física | Especificação |
| COMPOSIÇÃO/ILUMINAÇÃO | ATÉ 5 ABERTURAS/LED |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Articulador Odontológico | 6 | R$ 738,37 | R$ 4.430,22 |
| Característica Física | Especificação |
| DISTÂNCIA INTERCONDILAR/GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET | AJUSTÁVEL/AJUSTÁVEL |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Fotopolimerizador de Resinas | 5 | R$ 734,82 | R$ 3.674,08 |
| Característica Física | Especificação |
| TIPO | LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | Amalgamador Odontológico | 3 | R$ 479,00 | R$ 1.436,99 |
| Característica Física | Especificação |
| TIPO | CAPSULAR |
| MODO DE OPERAÇÃO | DIGITAL |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | Mocho | 5 | R$ 369,85 | R$ 1.849,23 |
| Característica Física | Especificação |
| MATERIAL DE CONFECÇÃO | AÇO CARBONO |
| ENCOSTO | POSSUI |
| REGULAGEM DE ALTURA | A GÁS |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | Ar Condicionado | 12 | R$ 1.802,17 | R$ 21.626,00 |
| Característica Física | Especificação |
| TIPO | SPLIT |
| CAPACIDADE/CICLO | 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Forno de Microondas | 5 | R$ 527,05 | R$ 2.635,23 |
| Característica Física | Especificação |
| CAPACIDADE | DE 26 A 30 LITROS |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Televisor | 6 | R$ 1.670,32 | R$ 10.021,90 |
| Característica Física | Especificação |
| TAMANHO DA TELA | DE 32" ATÉ 41" |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Bebedouro/ Purificador Refrigerado | 3 | R$ 711,35 | R$ 2.134,06 |
| Característica Física | Especificação |
| TIPO | PRESSÃO COLUNA SIMPLES |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Mesa Auxiliar | 4 | R$ 629,67 | R$ 2.518,67 |
| Característica Física | Especificação |
| DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO | RETANGULAR / AÇO INOXIDÁVEL |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Mesa de Reunião | 1 | R$ 1.166,33 | R$ 1.166,33 |
| Característica Física | Especificação |
| MATERIAL DE CONFECÇÃO | MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR |
| TIPO E DIMENSÕES APROXIMADAS | RETANGULAR DE 3,00M X 1,10M |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Mesa de Escritório | 15 | R$ 418,82 | R$ 6.282,25 |
| Característica Física | Especificação |
| MATERIAL DE CONFECÇÃO | MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR |
| COMPOSIÇÃO | SIMPLES |
| GAVETAS | POSSUI |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Banqueta | 5 | R$ 535,24 | R$ 2.676,18 |
| Característica Física | Especificação |
| MATERIAL DE CONFECÇÃO | AÇO INOXIDÁVEL |
| REGULAGEM DE ALTURA | POSSUI |
| ASSENTO | GIRATÓRIO |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Cadeira | 1 | R$ 107,94 | R$ 107,94 |
| Característica Física | Especificação |
| MATERIAL DE CONFECÇÃO | AÇO / FERRO PINTADO |
| BRAÇOS/REGULAGEM DE ALT/RODÍZIOS/ASSENTO E ENCOSTO | NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/ESTOFADO |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Cadeira | 12 | R$ 133,93 | R$ 1.607,20 |
| Característica Física | Especificação |
| MATERIAL DE CONFECÇÃO | AÇO / FERRO PINTADO |
| BRAÇOS/REGULAGEM DE ALT/RODÍZIOS/ASSENTO E ENCOSTO | NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/POSSUI/ESTOFADO |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Cadeira | 12 | R$ 152,33 | R$ 1.828,00 |
| Característica Física | Especificação |
| MATERIAL DE CONFECÇÃO | AÇO / FERRO PINTADO |
| BRAÇOS/REGULAGEM DE ALT/RODÍZIOS/ASSENTO E ENCOSTO | NÃO POSSUI/POSSUI/POSSUI/ESTOFADO |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Arquivo | 10 | R$ 544,67 | R$ 5.446,67 |
| Característica Física | Especificação |
| MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS/DESLIZAMENTO DA GAVETA | AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO |
| Especificação Técnica |

| ITEM | NOME DO EQUIPAMENTO | QTD. | VALOR UNITÁRIO * | VALOR TOTAL * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Armário | 10 | R$ 534,33 | R$ 5.343,33 |
| Característica Física | Especificação |
| MATERIAL DE CONFECÇÃO | AÇO |
| CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA | 40 Kg |
| DIMENSÕES/ PRATELEIRAS | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04 |
| Especificação Técnica |

* Com base em cotações de preços juntadas ao processo.

- Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e todas as demais despesas necessárias ao fornecimento do objeto.

- Os itens deverão apresentar garantia mínima de 12 (doze) meses.

###### Taquarituba/SP, 07 de maio de 2021

###### Rosildo Donizeti dos Santos

###### Secretario Municipal de Transportes e Compras

# ANEXO – II

# MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 052/2021

OBJETO: “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (eletrônicos, mobiliários, equipamentos oftalmológicos e equipamentos médico-hospitalares), recursos de Emenda Parlamentar Federal ref. a Proposta n° 11920.803000/1200-01, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações descritas no ANEXO I do edital".

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________

Nº DO CNPJ: ______________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:______________________________________________________________

TELEFONES: _______________________________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX | XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

# Prazo de Validade da Proposta  ___XX___ dias

Prazo de entrega:_____XXX_____

Juntar na proposta o ANEXO VIII (Termo de Compromisso).

_____XX____, ___ de ________ de 2021

_________________ ________________

Nome do Responsável (Carimbo da Empresa e CNPJ)

NOTA:

Além do modelo acima, a proposta deverá obedecer também às especificações contidas no Edital.

NOME e QUALIFICAÇÃO completos do representante da empresa que a representará no ato da assinatura do contrato, no caso de ser a licitante vencedora do certame, conforme tabela abaixo:

Nome: ______________________________________________

Cargo: ______________________________________________

CPF: _________________________ RG: ___________________

Data de Nascimento: ______________________

Endereço residencial completo: ___________________________________________________

E-mail institucional: __________________________________

E-mail pessoal: ______________________________________

Telefone(s): _________________________________________

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES
(FASE DE HABILITAÇÃO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

Eu _______________ (nome completo), representante legal da empresa __________________(denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2021, da Prefeitura Municipal de Taquarituba,
DECLARO, sob as penas da lei:

a) Que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº 002/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

b) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

c) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura de Taquarituba, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município;

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: Estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: Estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: Que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos conheço na íntegra;

g) Que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

..................., ....... de .......... de 2021

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021

PROC. ADM. LICITATÓRIO N° 052/2021

CONTRATO N° _xxx__/2021

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA E A EMPRESA ---------------.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, com sede na Rua ........XXXXX....................., nº ..XXXX........., inscrita no CNPJ sob o nº ........XXXXXX............., doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. .XXXXXXX....., portador do RG nº ..XXXX.., inscrito no CPF nº .......XXXXXX...., e a empresa ...XXXXXXXXX.., com sede na Rua ...XXXXXXXX...., nº ...XXX..., na cidade de ....XXXXX..., Estado de ....XXXXXXX...., inscrita no CNPJ sob o nº ....XXXXX...., doravante denominado Contratada, representada neste ato por ......XXXXXX......, portador do RG nº .XXXXX..., inscrito no CPF nº .....XXXXXXX.., firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do processo administrativo concernente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2021, Processo Administrativo Licitatório nº 052/2021. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente as normas da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006 de 06 de abril de 2006 e aplicando subsidiariamente no que couberem, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, além das cláusulas e condições constantes neste Contrato e seus respectivos Anexos, e dos princípios gerais de direito, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

a) Este Contrato tem por objetivo: “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (eletrônicos, mobiliários, equipamentos oftalmológicos e equipamentos médico-hospitalares), recursos de Emenda Parlamentar Federal ref. a Proposta n° 11920.803000/1200-01, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações descritas no ANEXO I do edital".

b) Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2021 e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA que formam o procedimento licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR, CONDIÇÕES, COMPENSAÇÕES E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

a) Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ XXXXXX (. XXXXX...), a seguir descrito conforme a proposta:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA/ MODELO | VALOR R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 01 | XXXXXXX | XXXXXXXX |

Os pagamentos devidos aos Contratados serão efetuados da seguinte forma:

b) Ao contratado, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente autorizada e atestada pelo(s) responsável(eis) e registrada no Setor competente e empenhada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquarituba.

c) O pagamento será feito à vista, através de crédito em conta corrente a ser fornecida pelo Contratado, depois de atendidas as formalidades para liberação.

d) Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente, correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir especificadas:

497

1...........................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02.........................................	PODER EXECUTIVO

02.08.....................................	COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

02.08.01................................	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10.........................................	Saúde

10.302...................................	Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.302.0012...........................	SAÚDE PARA TODOS

10.302.0012.1019.0000...........	Aquisição de veículos, equipamentos e mobiliários em geral

4.4.90.52.00...........................	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0.98.00.......302.002...............	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

a) Caberá a CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato, de acordo com o estabelecido na cláusula segunda.

b) A CONTRATANTE fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução do Contrato, desde já ficando nomeado o Sr. Moises Ricardo Januário - Escriturário.

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

a) A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento do objeto do presente Contrato de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório e de acordo com a Adjudicação em seu favor, conforme consta na Cláusula Segunda e de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2021, a qual como todos os documentos da Licitação e especificações da CONTRATANTE, passa a fazer parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição.

b) A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

c) A CONTRATADA é responsável também pela qualidade do objeto fornecido, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega do bem, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.

d) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E EXECUÇÃO DE ENTREGA DO OBJETO

a) O contrato terá VIGÊNCIA de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da sua assinatura com o vencedor do item. O prazo poderá ser prorrogado em conformidade com o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

b) LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações constantes no ANEXO I do Edital, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da assinatura do contrato, na Coordenadoria Municipal da Saúde, sito a Rua Campos Salles n° 186, Centro, Taquarituba/SP, momento em que deverá ser emitido o TERMO DE RECEBIMENTO PRÓVISÓRIO.

c) No prazo de até 20 (vinte) dias após a entrega, será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

d) A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento do objeto, conforme consta na Cláusula Segunda, sem ônus adicional ao preço pactuado.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES

a) Em caso de inadimplência contratual e o não fornecimento do objeto de acordo com o previsto na cláusula segunda nos prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa e sanções de acordo com o abaixo estabelecido:

I - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante na cláusula sexta, ficará a CONTRATADA, sujeita à multa de 0,5% ao dia de atraso, calculada sobre o preço total do objeto.

II - A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94, em caso de multa, esta corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado da contratação, a ser aplicada em caso de infringir qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada;

III - As penalidades previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações;

IV - A CONTRATANTE para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

a) A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes de pleno direito, independente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, assim como, livre de qualquer ônus nos seguintes casos:

a) Por dolo, culpa, simulação ou fraude na sua execução;

b) Quando, pela reiteração de impugnações efetuadas pela CONTRATANTE, ficar evidenciado a incapacidade da CONTRATADA de executar o objeto do presente contrato, ou dar continuidade ao mesmo;

c) No caso de falência, concordata, liquidação ou dissolução judicial, ou extrajudicial, da CONTRATADA, ou ainda caso ocorra alteração em sua estrutura social, que prejudique ou impossibilitem a execução dos serviços contratados;

d) Nos demais fatos elencados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso ocorra à rescisão, fica a parte provocadora, obrigada a comunicar a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO

a) A Alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato, somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte, exceto o previsto na Cláusula Segunda, parágrafo terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

a) O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, DE 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2006 de 06 de abril de 2006, aplicando subsidiriamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS

a) Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a ser devidos em decorrência do presente, correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS

a) Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2006, de 06 de abril de 2006, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações, recorrendo à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

a) Fica eleito o Foro da Comarca de Taquarituba, Estado de São Paulo, como competente para dirimir quaisquer questões do presente Contrato, respondendo a parte vencida por todos os ônus decorrentes da demanda.

b) E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Taquarituba (SP), xx de xxxxxxx de 2021.

## CONTRATANTE

## CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)__________________________________                           2)__________________________________

ANEXO V

NOMEAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

O Secretário Municipal de Transportes e Compras de Taquarituba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica designado o servidor abaixo relacionado, para acompanhamento da execução do contrato decorrente do Proc. Adm. Lic. nº 052/2021, para OBJETO: “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (eletrônicos, mobiliários, equipamentos oftalmológicos e equipamentos médico-hospitalares), recursos de Emenda Parlamentar Federal ref. a Proposta n° 11920.803000/1200-01, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações descritas no ANEXO I do edital".

Sr. Moisés Ricardo Januário - Escriturário - RG. 33.038.309-7

Artigo 2º Esta NOMEAÇÃO entra em vigor na data da abertura do processo licitatório.

Ciente:

_________________________

Moisés Ricardo Januário

Taquarituba, 07 de maio de 2021.

Rosildo Donizeti dos Santos

Secretário Municipal de Transportes e Compras