###### ANEXO I

OBJETO: DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023

# PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 077/2023

1. OBJETO: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de luminárias durante o período de 12 (doze) meses, as quais serão utilizadas na troca e manutenção de iluminação pública, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Obras Públicas".

JUSTIFICATIVA: O presente processo se justifica face ao interesse público presente na utilização das luminárias para troca e manutenção da iluminação pública em ruas, praças, parques, jardins e demais logradouros do município durante os anos de 2023 e 2024.

2. DAS AMOSTRAS - A licitante vencedora deverá apresentar em até 15 (quinze) dias úteis AMOSTRA dos itens “1”, “2”, “3” e “4” conforme consta no Anexo I do Edital, as quais serão avaliados por comissão nomeada pela municipalidade mediante portaria.

3. RELAÇÃO DE ITENS E PREÇO MÉDIO ORÇADO:

| ITEM | QTD | UNID | DESCRIÇÃO MÍNIMA | VALOR MÉDIO UNITÁRIO* | REDUÇÃO DO LANCE POR UNID. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2200 | Unid. | Luminária de LED de no máximo 100 W de potência, branco frio, eficiência energética ≥ 100 TCC nominal entre 4000 a 6000 K, bi volts de conter fixação para braço com suporte central de 048,25 mm à 060,30 mm com parafusos para fixação e ajustes, em material inoxidável, vida útil de no mínimo de 50.000 Horas, proteção IP66, certificado e registrado pelo INMETRO, fluxo luminoso mínimo 10.000 lumens,pintura eletrostática na cor cinza, com tomada para fotocélula, base 3 pinos e 5 anos de garantia. | R$ 638,91 | R$ 6,50 |
| 2 | 300 | Unid. | Luminária de LED de no máximo 100 W de potência, branco frio, eficiência energética ≥ 100 TCC nominal entre 4000 a 6000 K, bi volts de conter fixação para braço com suporte central de 048,25 mm à 060,30 mm com parafusos para fixação e ajustes, em material inoxidável, vida útil de no mínimo de 50.000 Horas, proteção IP66, certificado e registrado pelo INMETRO, fluxo luminoso mínimo 10.000 lumens,pintura eletrostática na cor cinza e 5 anos de garantia. | R$ 638,91 | R$ 6,50 |
| 3 | 300 | Unid. | Luminária de LED de no máximo 120 W de potência, branco frio, eficiência energética ≥ 100 TCC nominal entre 4000 à 6000 K, bi volt, deve conter fixação para braço com suporte central de Ø48,25mm à Ø60,30mm com parafusos para fixação e ajustes, em material inoxidável,vida útil mínimo de 50.000 horas, proteção IPP66, certificado e registrado pelo INMETRO, fluxo luminoso mínimo 12.000 lumens, pintura eletrostática na cor cinza e 5 anos de garantia. | R$ 660,91 | R$ 6,50 |
| 4 | 100 | Unid. | Luminária de LED de no máximo 120 W de potência, branco frio, eficiência energética ≥ 100 TCC nominal entre 4000 à 6000 K, bi volt, deve conter fixação para braço com suporte central de Ø48,25mm à Ø60,30mm com parafusos para fixação e ajustes, em material inoxidável,vida útil mínimo de 50.000 horas, proteção IPP66, certificado e registrado pelo INMETRO, fluxo luminoso mínimo 15.000 lumens, pintura eletrostática na cor cinza e 5 anos de garantia. | R$ 713,50 | R$ 7,00 |

*O valor médio unitário tem por base a média de preços obtida por pesquisa de mercado juntada ao processo.

4. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA:

4.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.

4.2 As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas no Almoxarifado Municipal, localizado no Almoxarifado Municipal sito a Av. Dorival Dognani, n° 1283 - Distrito Industrial, de acordo com a solicitação de fornecimento, momento em que serão recebidas pelo responsável.

4.3 Fica designado como Gestor o Sr. Rosildo Donizeti dos Santos- Coordenador Municipal de Obras Públicas.

4.4 Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

5. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade.

5.2 Para todos os produtos, considerar que a unidade e a qualidade são pré-requisitos para o recebimento.

5.3 O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

5.4 Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 48 (quarenta e oito) horas.

###### Taquarituba/SP, 14 de junho de 2023

###### JEDSON HENRIQUE TOLEDO DE CARVALHO

###### Coordenador Municipal de Transportes e Compras

# ANEXO II

# MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 077/2023

OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de luminárias durante o período de 12 (doze) meses, as quais serão utilizadas na troca e manutenção de iluminação pública, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Obras Públicas".

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________

Nº DO CNPJ: ______________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:______________________________________________________________

TELEFONES: _______________________________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________

DADOS BANCÁRIOS: _______________________________________________________________

| ITEM | QTD | UNID | DESCRIÇÃO | NUMERO C.A. | MARCA OU PROCEDÊNCIA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| VALOR TOTAL | XXXXXXX |

# Prazo de Validade da Proposta  ___XX___ dias

Prazo de entrega:_____XXX_____

_____XX____, ___ de ________ de 2023

_________________ ________________

Nome do Responsável (Carimbo da Empresa e CNPJ)

NOTA:

Além do modelo acima, a proposta deverá obedecer também às especificações contidas no Edital.

NOME e QUALIFICAÇÃO completos do representante da empresa que a representará no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, no caso de ser a licitante vencedora do certame, conforme tabela abaixo:

Nome: ______________________________________________

Cargo: ______________________________________________

CPF: _________________________ RG: ___________________

Data de Nascimento: ______________________

Endereço residencial completo: ___________________________________________________

E-mail institucional: __________________________________

E-mail pessoal: ______________________________________

Telefone(s): _________________________________________

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES
(FASE DE HABILITAÇÃO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023

Eu _______________ (nome completo), representante legal da empresa __________________(denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 032/2023, da Prefeitura Municipal de Taquarituba,
DECLARO, sob as penas da lei:

a) Que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº 032/2023, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

b) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

c) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura de Taquarituba, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município;

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: Estar ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: Estar ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: Que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos conheço na íntegra;

g) Que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

..................., ....... de .......... de 2023

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....

Aos ... dias do mês de ......... de dois mil e vinte e três, autorizado no processo de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1.819/2006, de 17 de julho de 2006 e Decreto Municipal nº 040/2006 de 06/04/2006, Decreto Municipal n° 312/2013 de 22/11/2013, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, inscrita no CNPJ: 46.634.218/0001-07 e o FORNECEDOR DETENTOR DA ATA: ............., com sede na Rua ...... n..., ......., em ......../SP, inscrita no CNPJ n. ........., neste ato representada pelo Sr. _______, portador da Carteira de Identidade n. _______, e do CPF n. _______.

##### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Descrição do objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de luminárias durante o período de 12 (doze) meses, as quais serão utilizadas na troca e manutenção de iluminação pública, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Obras Públicas", conforme especificações e valores abaixo:

| ITEM | QTD | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA OU PROCEDÊNCIA | NUMERO C.A. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXX | XXXX | XXXXX |
| VALOR TOTAL | XXXXXXX |

1.1. Da Entrega:

1.1.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.

1.1.2 As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas no Almoxarifado Municipal, localizado no Almoxarifado Municipal sito a Av. Dorival Dognani, n° 1283 - Distrito Industrial, de acordo com a solicitação de fornecimento, momento em que serão recebidas pelo gestor do contrato.

1.1.3. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

1.2 - O valor total global estimado com o presente registro de preços é de R$ ...... (......).

1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.4 - As despesas correrão pelas Dotações Orçamentárias do orçamento da Prefeitura Municipal de Taquarituba, categoria econômica 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, nas Unidades Orçamentárias abaixo relacionadas.

FICHA 115

1.............................................. 	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA
02........................................... 	PODER EXECUTIVO
02.06...................................... 	COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
02.06.01................................. 	COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15........................................... 	Urbanismo
15.452.................................... 	Serviços Urbanos
15.452.0017...........................	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DE OBRA PÚBLICA
15.452.0017.2663.0000........... 	manutenção e modernização da rede de iluminação pública municipal
3.3.90.30.00........................... 	MATERIAL DE CONSUMO
0.01.00.......110.000................	GERAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

2.1- O FORNECEDOR DETENTOR DA ATA compromete-se a manter, durante a vigência da presente, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

2.2 - A Adjudicatária da Ata de Registro de Preços é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata.

2.3 - O ÓRGÃO GERENCIADOR designa o Sr. Rosildo Donizeti dos Santos- Coordenador Municipal de Obras Públicas, encarregado da fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do presente registro, durante sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS

3.1 - As alterações de preços eventualmente necessárias em face do comportamento do mercado fornecedor e do equilíbrio do ajuste, para maior ou menor, serão processadas através de requerimento formulado pelo FORNECEDOR DETENTOR DA ATA e dirigido ao ÓRGÃO GERENCIADOR, onde será indicado o percentual de alteração, acompanhado de cópias xerográficas autenticadas das notas fiscais de compra antecessora e atual que permitam a comparação e a verificação da compatibilidade do(s) custo(s) com a(s) alteração(ões) proposta(s).

3.2 - O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará como critério para autorizar a elevação ou redução dos preços o resultado de pesquisa efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal junto às demais empresas fornecedoras, de forma a verificar a compatibilidade da atualização solicitada com os preços praticados no mercado, no resguardo do interesse público e na procura da manutenção do equilíbrio financeiro da Ata.

3.3 - O atraso na apresentação de requerimento de ajuste de preços, quando se tratar de diminuição, acarretará à empresa adjudicatária multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do fornecimento da última semana, sem prejuízo da retroatividade da redução dos preços com as compensações devidas, na forma apurada.

3.4 - No caso da constatação, através da pesquisa a que se refere o item anterior, de que o aumento de preço pleiteado pelo FORNECEDOR DETENTOR DA ATA tornará igual, conforme o caso, ou acima do da pesquisa de mercado, o reajuste não será autorizado e, persistindo o impasse, o procedimento poderá ser revisto pela Administração Municipal, conforme previsto no edital.

##### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1 - A Prefeitura, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, solicitará o fornecimento das mercadorias registradas na cláusula primeira, na quantidade estimada para um período, mediante Autorização de Compra emitida pelo Setor de Compras da Municipalidade.

4.2 - A Autorização de Compra e toda comunicação referente a execução da Ata como notificação, pedidos etc. Será realizado por meio eletrônico (fax ou e-mail) ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia.

4.2.1 - O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de Compra poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado.

4.2.2 - A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Autorização de Compra no prazo previsto, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

4.3 - A empresa adjudicatária responsabilizar-se-á pela qualidade do produto registrado e fornecido, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

##### CLÁUSULA QUINTA DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias após a entrega das mercadorias e apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável; através de depósito em conta corrente da empresa: Banco; Agência nº; Conta Corrente nº: conforme fornecido pela Adjudicatária.

5.1.1. - As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à Prefeitura e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

5.1.2. - No texto da nota fiscal/fatura deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, a procedência, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição (Pregão Eletrônico n° 032/2023).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOCUMENTAÇÃO

6.1- Ficam integrados a esta Ata de Registro, independente de transcrição os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento do FORNECEDOR DETENTOR DA ATA DE REGISTRO: edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 032/2023 e seus anexos, proposta da proponente vencedora, atas da sessão de credenciamento e processamento do pregão, homologação do processo licitatório e legislação pertinente à espécie.

6.2 - Será incorporada a esta Ata, mediante alterações qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

7.1 - O atraso injustificado na execução da Ata, após assinado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a adjudicatária à multa de mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

7.2 - Pela inexecução total ou parcial da Ata, a administração aplicará a adjudicatária as seguintes penalidades (art. 86 e 87, da Lei n º 8.666/93):

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade pelo prazo de 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Adjudicatária ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção, aplicada com base na alínea anterior.

7.3 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos nos § 1º, 2º e 3º, no art. 87, da Lei n º 8.666/93 e atualizações.

7.4 - O valor das multas deverá recolhido aos cofres Municipais, a ser descontado de possíveis créditos que a DETENTORA possa ter com a Administração, ou dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

7.5 - A Adjudicatária receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou fax, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.

##### CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1 - O prazo de vigência da presente terá sua vigência no período compreendido entre a data de sua assinatura com validade de 12 (doze) meses, período de ---/---/---- a ---/---/----.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

PREFEITURA MUNICIPAL

##### ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TESTEMUNHAS:

1 - _______________________				                2 - ________________________